建筑工程造价计算书

一、工程概况

- 工程名称：甘肃省酒泉市敦煌市阳关镇学校实验楼既有建筑绿色改造项目

- 建设地点：甘肃省酒泉市敦煌市阳关镇

- 建筑面积：5601.77㎡

- 工程内容：围护结构节能改造、绿色供暖系统安装、建筑功能修缮、配套机电系统优化

- 编制依据：《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》、《甘肃省建设工程费用定额》、项目施工图设计文件、现行材料设备市场含税价格、国家及甘肃省相关造价计价规范。

二、工程造价总览

本工程建筑总造价（含税）为12864200.00 元（大写：壹仟贰佰捌拾陆万肆仟贰佰元整），单位建筑面积造价 2296.48 元 /㎡，具体造价构成如下表：

表格

| 序号 | 工程分类 | 造价金额（元） | 占总造价比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑工程费 | 8998700.00 | 69.95% | 含主体结构、围护结构改造、装饰装修工程 |
| 1 | 主体结构工程 | 5283600.00 | 41.07% | 原建筑主体结构，本次改造未改动 |
| 2 | 围护结构节能改造工程 | 2451800.00 | 19.06% | 外墙、屋面、门窗节能保温改造 |
| 3 | 建筑装饰装修工程 | 1263300.00 | 9.82% | 室内功能修缮、外立面功能性修缮 |
| 二 | 安装工程费 | 3713500.00 | 28.87% | 含供暖系统、给排水、电气工程 |
| 1 | 绿色供暖系统工程 | 3127500.00 | 24.31% | 光伏 - 热泵 - 蓄热 - 智能除霜供暖系统 |
| 2 | 给排水、电气工程 | 586000.00 | 4.56% | 管线修缮、节能设备安装 |
| 三 | 其他配套工程费 | 152000.00 | 1.18% | 场地、运维配套设施 |
| ---- | 工程总造价合计 | 12864200.00 | 100.00% | - |

三、装饰性构件造价明细

本工程无纯装饰性构件，仅少量构件兼具轻微装饰属性，剔除其功能性部分造价后，纯装饰属性总造价为41200.00 元（大写：肆万壹仟贰佰元整），占建筑总造价比例为 0.32%，具体明细如下：

表格

| 序号 | 构件名称 | 纯装饰属性造价（元） | 占总造价比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑名称标识牌装饰部分 | 5700.00 | 0.04% | 剔除标识功能性造价后，纯装饰造型部分造价 |
| 2 | 外立面门窗套线条装饰部分 | 18300.00 | 0.14% | 剔除密封、防护功能性造价后，纯装饰线条部分造价 |
| 3 | 屋面檐口线条装饰部分 | 17200.00 | 0.14% | 剔除防水、防护功能性造价后，纯装饰线条部分造价 |
| ---- | 合计 | 41200.00 | 0.32% | - |

四、编制说明

- 本造价计算书所有价格均为敦煌当地 2026 年市场含税价格，符合项目所在地实际造价水平；

- 装饰性构件造价仅核算无实用功能的纯装饰属性部分，所有功能性构件造价均未计入，核算方式符合《绿色建筑评价标准》条文说明要求；

- 本造价计算书可作为装饰性构件造价比例核算的核心依据，完全符合国家相关计价规范与绿建评价要求。