方案设计及传承建筑文化的专项论证报告

一、项目概况

- 项目名称：甘肃省酒泉市敦煌市阳关镇学校实验楼既有建筑绿色改造项目

- 项目区位：敦煌市，地处古丝绸之路要道，拥有深厚的敦煌文化、边塞文化底蕴

- 论证依据：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024、《历史文化名城名镇名村保护条例》

二、核心设计内容（对应评分条款）

1. 传承建筑文化设计

- 地域文化融合：建筑立面采用敦煌文化元素（如敦煌藻井图案、飞天线条）进行艺术化表达，既保留现代功能，又传承敦煌建筑文化

- 建筑风貌协调：改造后建筑风格与敦煌市传统建筑风貌、周边环境协调统一，避免破坏地域文化氛围

- 文化展示空间：在建筑入口、中庭设置文化展示区，展示阳关历史、敦煌文化，提升建筑文化内涵

2. 因地制宜设计

- 气候适应性设计：针对敦煌西北干旱、多风沙、昼夜温差大的气候特点，设计防风沙、保温隔热、自然通风系统

- 地形适应性设计：尊重场地原有地形地貌，采用错层、台地式布局，减少土方开挖，保护场地生态

- 资源适应性设计：充分利用当地太阳能、风能等可再生能源，结合当地建材（如生土、石材），降低能耗

3. 论证结论

本项目方案设计充分体现地域特色与文化内涵，满足第 1 款 15 分要求，得满分。