施工过程控制文件（土建装修一体化专项）

一、控制目标

保障土建装修一体化施工质量，实现无二次拆改、无重复施工，满足绿建评价要求。

二、过程控制要点

- 设计交底：土建、装修、各专业施工单位共同进行设计交底，明确预留预埋要求

- 预留预埋验收：土建施工完成后，对所有预留预埋点位进行专项验收，合格后方可进行装修施工

- 基层验收：土建墙面、地面、吊顶基层验收合格后，方可进行装修面层施工

- 过程巡检：施工过程中定期巡检，及时纠正偏差，避免后期拆改

- 成品保护：土建基层、预埋管线完成后，采取成品保护措施，避免装修施工造成损坏

三、验收记录

- 预留预埋验收记录

- 土建基层验收记录

- 装修面层施工验收记录

- 一体化施工竣工验收记录

文档 5：验收文件.doc

验收文件（土建装修一体化专项）

一、验收概况

本项目土建装修一体化工程已按设计要求施工完成，所有区域均实现土建与装修一体化设计、施工，无二次拆改。

二、验收依据

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

三、验收内容

- 土建装修一体化设计文件完整性

- 预留预埋点位准确性

- 土建基层施工质量

- 装修面层施工质量

- 无二次拆改、无重复施工情况

四、验收结论

本项目土建装修一体化工程符合设计与规范要求，验收合格，满足《绿色建筑评价标准》第 7.2.14 条的满分评分要求。