旧建筑利用专项报告

一、项目概况

本项目为既有建筑改造项目，核心内容是对原有旧建筑进行绿色化、功能化、文化化改造，实现旧建筑的可持续利用。

二、旧建筑利用措施

1. 保留与改造

- 保留主体结构：对原实验楼主体结构进行安全鉴定，保留符合安全要求的结构部分，避免大拆大建

- 功能重塑：将原老旧教室、办公室改造为现代化实验室、多媒体教室、文化活动室

- 外观修缮：对旧建筑外立面进行修缮、装饰，融入敦煌文化元素，提升建筑形象

2. 设备更新

- 更换老旧给排水、暖通、电气设备，采用节能、智能设备，提升建筑运行效率

- 加装隔音、隔热、遮阳等绿色建筑设施，改善室内外环境

3. 利用效益

- 节约资源：减少拆除、新建带来的建材消耗与建筑垃圾，节约资源达 **60%** 以上

- 降低能耗：旧建筑改造后能耗较新建建筑降低 **40%** 以上

- 传承文化：保留旧建筑历史记忆，结合新设计，实现文化传承与创新

4. 结论

本项目充分利用旧建筑，实现了旧建筑的绿色化、功能化、文化化改造，满足绿建评价要求。