敦煌市阳关镇学校实验楼光污染检测报告

一、检测时间

非熄灯时段：2025.05.20 20:00-22:00

熄灯时段：2025.05.21 01:00-03:00

二、检测结果

表格

检测项目	检测值	限值	结论

窗户户外垂直照度（非熄灯）	1lx	2lx	合格

窗户户外垂直照度（熄灯）	0lx	0*	合格

显示屏平均亮度（非熄灯）	180cd/m²	200cd/m²	合格

显示屏平均亮度（熄灯）	0cd/m²	-	合格

三、结论：光污染控制符合要求。