敦煌市阳关镇学校实验楼水处理设备运营使用记录 一、设备运行记录 1. 直饮水净化装置：24小时连续运行，每日巡检，每季度更换滤芯，紫外线灯每年更换。 2. 空调软化水装置：自动再生，每半年检测树脂性能，确保软化效果。 3. 景观水体生态净化区：每月清理植物残体，每季度检测水质。 二、维护保养记录 - 2025.07.10：更换直饮水滤芯，检测水质合格。 - 2025.08.15：清洗空调循环水管道，投加缓蚀剂。 - 2025.09.20：清理景观水体沉淀池，补种水生植物。 三、应急管理 建立水质异常应急预案，若检测超标立即停止供水，启动冲洗与消毒程序，合格后恢复供水。