污染源检测报告

一、检测概况

- 检测项目：食堂油烟、厂界噪声、污水排放、大气污染物

- 检测单位：XX 环境检测有限公司（CMA 资质）

- 检测日期：2026 年 3 月

- 检测依据：《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996、《饮食业油烟排放标准》GB 18483-2001、《声环境质量标准》GB 3096-2008

二、检测结果

表格

| 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 食堂油烟排放浓度 | 1.2mg/m³ | 2.0mg/m³ | 达标 |
| 厂界昼间噪声 | 52dB(A) | 60dB(A) | 达标 |
| 污水 COD 排放浓度 | 280mg/L | 500mg/L | 达标 |
| 大气颗粒物浓度 | 0.08mg/m³ | 0.15mg/m³ | 达标 |

三、检测结论

本项目场地内所有污染源排放均符合国家相关标准要求，无超标排放，满足绿建控制项要求。