敦煌市阳关镇学校实验楼项目储水设施清洗消毒管理制度

周期要求：生活饮用水储水设施（水池、水箱）每半年清洗消毒不少于 1 次；

操作流程：制定清洗消毒操作规程，明确放水、清洗、消毒、冲洗、检测步骤；

记录管理：建立工作记录台账，记录清洗消毒时间、人员、药剂用量、水质检测结果；

责任分工：明确后勤部门为责任主体，定期开展监督检查。