敦煌市阳关镇学校实验楼灯具进场复验报告

一、复验项目

截光型 LED 洗墙灯：截光角度≥90°，上射光通量≤5%

半截光型路灯：截光角度≥80°，上射光通量≤10%

二、复验结果

所有灯具均符合截光要求，无明显上射光与溢散光。