生态补偿方案

一、方案目标

针对场地开发对生态环境的影响，制定生态补偿措施，修复场地生态，实现生态系统的良性循环，满足绿建满分要求。

二、核心补偿措施

1. 表土收集与回用

- 施工前收集场地表层 30cm 肥沃土壤，单独存储、保护

- 施工后将表土回用于绿化种植，提升土壤肥力，减少外购土方，保护生态

- 表土回收率≥90%，回用率 100%

2. 生态修复措施

- 建设人工湿地、雨水花园，净化雨水、涵养水源，修复水文生态

- 种植本土乔灌草，修复场地植被，构建生态群落，提升生物多样性

- 建设生态驳岸，保护水系生态，防止水土流失

3. 生态连通性提升

- 打造校园生态廊道，串联绿地、水系，保持场地内外生态连通

- 采用透水铺装，增加雨水下渗，补充地下水，改善生态水文