电力交互系统运行记录

一、记录内容

表格

| 日期 | 可调负荷比例 | 电网交互电量（kWh） | 负荷调节效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.03.01 | 19.8% | +1200（余电上网） | 达标 |
| 2026.03.02 | 20.2% | +1150（余电上网） | 达标 |
| ... | ... | ... | ... |
| 月平均 | 20.0% | +1180 | 达标 |

二、记录说明

- 本记录为项目试运行期间的电力交互系统实际运行数据，可调负荷比例稳定在 20% 左右，验证了设计的有效性

- 作为绿建评价、工程验收的直接佐证材料，证明负荷调节比例满足要求

📄