电梯运维管理方案及运行检查记录

一、项目概况

本项目为甘肃省酒泉市敦煌市阳关镇 5 层学校实验楼，配置 2 台变频节能型乘客电梯，为保障电梯设备长期稳定、高效节能运行，结合项目 “无人机 - AI - 本地村民及学生” 三级共管运维模式，制定本电梯专项运维管理方案。

二、运维管理体系

- 运维责任主体：项目运维管理团队，配备持证电梯安全管理人员与维保人员，同步吸纳学校后勤人员参与日常巡检，落实三级共管运维模式。

- 运维管理目标：保障电梯设备安全稳定运行，设备完好率≥99%，节能措施有效投用率 100%，电梯系统全周期运行能耗控制在设计范围内。

- 智能运维联动：电梯运行数据、能耗数据实时接入项目 AI 运维管理平台，平台可自动监测电梯运行状态、能耗异常，实现故障提前预警与维保工单自动派发，适配项目智能化运维需求。

三、日常巡检与定期维保要求

（一）日常巡检内容（每日 1 次）

- 检查电梯轿厢照明、通风、按钮、平层精度等运行状态，确认无异常；

- 检查电梯变频控制系统、能量回馈装置运行状态，确认无故障报警；

- 检查电梯机房温度、防尘密封情况，适配敦煌高风沙环境要求；

- 记录电梯当日运行时长、启停次数、能耗数据，同步上传至 AI 运维平台。

（二）定期维保内容

- 周度维保：检查电梯门机系统、制动系统、安全回路，清洁设备防尘滤网，确认节能装置运行正常；

- 月度维保：对电梯变频调速系统、能量回馈装置进行性能检测，校准能耗计量数据，检查群控系统调度策略运行状态；

- 季度维保：对电梯机械部件进行润滑保养，对电气系统进行全面检测，开展电梯节能性能专项校验，确保节能措施持续有效；

- 年度维保：委托具备资质的机构开展电梯全面检测与能效测试，出具年度能效检测报告，优化运维与节能运行策略。

四、电梯运行检查模拟记录（示例）

表格

| 检查日期 | 设备编号 | 检查内容 | 检查结果 | 异常处理情况 | 检查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.XX.XX | DT-01 | 1. 电梯运行状态；2. 变频调速系统；3. 能量回馈装置；4. 群控系统；5. 机房环境 | 全部正常，无故障报警，节能装置投用正常，能耗数据符合设计要求 | 无 | 运维人员 | 日常巡检 |
| 2026.XX.XX | DT-02 | 1. 电梯运行状态；2. 变频调速系统；3. 能量回馈装置；4. 群控系统；5. 机房环境 | 全部正常，无故障报警，节能装置投用正常，能耗数据符合设计要求 | 无 | 运维人员 | 日常巡检 |
| 2026.XX.XX | DT-01/DT-02 | 月度维保：变频系统性能检测、能量回馈装置校准、群控系统校验 | 全部性能指标符合设计要求，节能装置运行正常，能耗数据无异常 | 无 | 维保人员 | 月度维保 |

五、节能运行管理要求

- 严格按照建筑人流使用特征，设置电梯高峰、平峰、夜间节能运行模式，非使用时段自动启用休眠模式，减少无效待机能耗；

- 定期对电梯能耗数据进行统计分析，对比设计值，排查能耗异常原因，优化运行策略，保障电梯系统长期处于节能运行状态；

- 定期对运维人员、学校使用人员开展节能宣传与操作培训，规范电梯使用行为，减少人为造成的无效能耗。