电气设备产品说明书（能效符合性说明）

一、产品基本信息

- 产品名称：LED 教室灯、智能照明控制器、1 级能效电力变压器

- 执行标准：GB/T 50034-2024、GB 20052-2024、GB 55015-2021

- 适用场景：校园建筑照明、配电系统

二、核心性能参数

1. LED 教室灯

- 功率：40W，光效：125lm/W，显色指数 Ra=92，色温 3500K；

- 能效等级：1 级，符合国家能效标准，照明功率密度优于国标。

2. 智能照明控制器

- 支持 8 回路控制，集成自然光感应、人体感应、分时段控制；

- 系统响应时间≤0.5s，控制精度 ±5%，符合智能控制要求。

3. 电力变压器

- 容量：1000kVA，能效等级 1 级，空载损耗、负载损耗符合 GB 20052-2024 要求；

- 功率因数≥0.98，降低线路损耗，提升系统能效。

三、符合性说明

本产品各项性能指标均符合国家现行标准要求，满足《绿色建筑评价标准》第 7.2.7 条的满分评分要求，提供第三方能效检测报告。