敦煌市阳关镇学校实验楼光污染控制设计文件

一、建筑立面照明设计

灯具类型：截光型下照式 LED 洗墙灯

安装高度：≤6m，避免光线直射窗户

控制方式：时控 + 光控，熄灯时段自动关闭

二、室外显示屏设计

显示屏类型：静态信息发布屏

亮度调节：自动感光调节，夜间亮度≤180cd/m²

关闭时间：23:00-06:00 关闭显示屏