敦煌市阳关镇学校实验楼项目结构抗震计算说明

设计依据：本项目严格遵循《建筑抗震设计规范》GB 50011、《工程结构通用规范》GB 55001 等国家现行规范，抗震设防烈度 7 度，设计基本地震加速度 0.15g，设计地震分组第三组，场地类别 Ⅱ 类。

结构体系：采用钢筋混凝土框架结构，柱网规整，刚度分布均匀，无薄弱层，满足抗震设计要求。

构件设计：框架梁、柱构件采用延性设计，满足 “强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件” 的抗震设计原则，构件承载力、变形能力均满足规范要求。

性能目标：明确 “小震不坏、中震可修、大震不倒” 的三水准性能目标，通过性能化设计保障建筑抗震安全。

结论：本项目结构抗震计算满足国家现行规范要求，抗震性能良好。