绿容率计算书（植被面积测量报告）

一、计算依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024、《城市绿地分类标准》CJJ/T 85-2017

二、计算参数

表格

| 参数 | 数值（㎡） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目总用地面积 | 85000 | 场地总面积 |
| 绿地面积（地面） | 2800 | 集中绿地 + 道路绿地 |
| 屋顶绿化面积 | 200 | 实验楼屋顶绿化 |
| 垂直绿化面积 | 150 | 建筑立面绿化 |
| 植被覆盖总面积 | 3150 | 绿地 + 屋顶 + 垂直绿化 |
| 绿容率 | 850003150​×100%≈3.7% | 远超 3.0 的满分要求 |

三、计算结论

本项目绿容率达到 3.7%，满足第 2 款评分规则：

- 不低于 1.0，得 1 分；

- 不低于 2.0，得 2 分；

- 不低于 3.0，得 3 分；

- 本项目为公共建筑，结合第 1 款综合得分，最终得分 5 分（满分）。