装修施工方案（土建装修一体化专项）

一、施工概况

本项目为土建装修一体化施工，土建与装修同步穿插作业，避免二次拆改，保障施工质量与进度。

二、施工依据

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

三、一体化施工流程

- 土建设计阶段：同步完成装修方案设计、预留预埋定位设计

- 土建施工阶段：同步完成墙面、地面、吊顶基层施工，管线、点位一次预埋到位

- 装修施工阶段：直接在土建基层上完成面层施工、设备安装，无二次拆改

- 竣工验收阶段：土建、装修一体化验收，同步完成

四、施工控制要点

- 严格执行预留预埋定位精度要求，偏差控制在 ±5mm 内

- 土建基层施工完成后，立即进行装修面层施工，避免基层污染、损坏

- 全专业交叉作业协调，避免管线、设备冲突

- 严格执行环保、防火要求，所有材料符合国家相关标准