敦煌市阳关镇学校实验楼规划验收报告（噪声相关章节）

一、验收依据

1. 《中华人民共和国城乡规划法》

2. 《城市规划编制办法》

3. 《声环境质量标准》GB 3096-2008

4. 本项目修建性详细规划及规划设计条件

二、验收内容

1. 场地布局验收：

- 项目建筑布局、绿地系统、交通组织均符合已批复的修建性详细规划要求；

- 主要功能房间（教室、实验室、办公室）均远离城市道路噪声源布置，利用绿化隔离带与建筑自身隔声措施降低噪声影响。

2. 声环境相关验收：

- 场地内声环境质量经第三方检测，昼间等效声级为62dB(A)，夜间等效声级为52dB(A)；

- 检测结果满足“大于2类声环境功能区限值、小于等于3类声环境功能区限值”的要求，符合规划设计条件中关于声环境控制的相关规定；

- 降噪措施（建筑隔声、绿化隔离、交通管控）均按规划要求实施完成。

三、验收结论

本项目场地布局、声环境控制措施及效果均符合城乡规划与相关规范要求，规划验收合格。

验收单位：敦煌市自然资源和规划局

验收日期：2025年06月20日