敦煌市阳关镇学校实验楼项目防水材料清单

地面防水层：1.5mm 厚聚氨酯防水涂料，2mm 厚聚合物水泥基防水涂膜

墙面防潮层：防水防潮砂浆，防潮涂料

顶棚防潮层：防潮石膏板，防潮涂料

密封材料：中性耐候防水密封胶

所有材料均符合国家现行标准，具备耐低温、耐老化、防水防潮性能，适配敦煌严寒地区气候特征。