景观水体水质检测报告

一、检测基本信息

- 检测项目：景观水体水质常规指标

- 委托单位：XX 建设工程有限公司

- 检测单位：XX 国家认可检测中心

- 检测依据：《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921-2002

- 检测日期：2026 年 XX 月 XX 日

二、检测结果

表格

| 检测项目 | 单位 | 标准限值 | 检测结果 | 符合性判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浊度 | NTU | ≤5.0 | 2.1 | 合格 |
| COD | mg/L | ≤15 | 8.3 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ≤1.0 | 0.42 | 合格 |
| 总磷 | mg/L | ≤0.2 | 0.11 | 合格 |
| 粪大肠菌群 | 个 / L | ≤1000 | 230 | 合格 |

三、检测结论

本项目景观水体水质各项指标均符合《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921-2002 要求，生态水处理技术运行有效，水质保障达标。