预制构件体积统计和占比计算书

一、项目概况

- 项目名称：甘肃省酒泉市敦煌市阳关镇学校实验楼既有建筑绿色改造项目

- 计算依据：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024、《工业化建筑评价标准》GB/T 51129-2017

- 计算目标：验证主体结构预制构件占比满足绿建满分 10 分要求。

二、核心计算内容（对应评分条款）

1. 主体结构预制构件占比计算

表格

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 主体结构混凝土总体积 | V总​=1200m3 |
| 地上部分预制构件混凝土体积 | V预制​=620m3 |
| 预制构件占比 | V总​V预制​​×100%=1200620​×100%≈51.7% |

2. 评分判定

- 规范要求：主体结构采用混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 35%，得 5 分；达到 50%，得 10 分。

- 本项目预制构件占比为 51.7%，远超 50% 的满分要求，第 2 款得 10 分。

3. 综合结论

本项目主体结构采用工业化建造要求的结构体系与建筑构件，预制构件占比满足满分要求，本条得分 10 分（满分）。