敦煌市阳关镇学校实验楼 PMV/PPD 达标比例计算报告

一、计算方法

采用《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785 中 PMV/PPD 指标，统计全年达到适应性热舒适区域的小时数占比。

二、计算结果

自然通风 / 复合通风工况：达标时间比例 = 65%；

加权平均后（含空调工况区域）：达标时间比例 = 62%；

满足 “≥60% 得 6 分，加权平均后仍满足得 2 分” 要求。