绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 工业回响-存量提质背景下的工业遗产绿色建筑改造
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高5%或负荷降低10%
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是

	绿色建材应用比例
	30%
	20%
	是

	碳减排
	970%
	20%
	是

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	100.0
	96.0
	67.0
	193.0
	98.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=105.4
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.jpg]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	10

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	10

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	18

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	10

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	9

	合计
	100.0
	100.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。
定位于位于济南市中心城区东北部的济钢片区，是新旧动能转换的重要载体和新东站城市次中心的重要组成部分。现状用地基本以工业用地为主，主要包括济南钢铁总厂、济南化肥厂、蓝星石化、济南塑料厂等。位于片区内的济南化肥厂始建于1958年，是山东省第一家国有氮肥企业，工厂地处济南市东郊工业区，占地60余万㎡，南邻胶济铁路、济王高等级公路，北倚济青高速公路、济南国际机场，西靠京沪铁路，厂内设有铁路专用线。改造后，该区域未来将成为带动东部地区发展的城市次中心的重要引擎。在充分地分析场地周边环境的基础上，尊重场地现状，对部分区域进行景观提升。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	场地地形图 :
    3建筑设计/图纸文件/场地区位.png



4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 墙体： 在改造项目中较多采用内保温和夹心保温的形式。 其中外墙内保温形式极易出现由于室内水蒸气向外渗透而在墙体内表面产生结露的现象，同时，内保温形式常在保温覆盖不到的部位产生“冷桥”，从而大大降低墙体保温的热工性能。因此，该项目的外墙改造采用的是夹心保温形式，即在外墙内部砌筑 240 mm 厚砖墙，中间夹 60 mm 厚的保温材料聚苯板。（1）利用原有外墙不仅可以实现建筑材料的循环再利用，而且延续了旧厂（2）在墙体中间位置夹聚苯板，聚苯板是一种吸水率较低、收缩率小、耐火等级高的保温材料，其具有较好的保温性，可有效改善室内环境，并减轻墙体自重，同时不占使用面积，有利于降低工程造价。（3）外墙内部采用新建砖墙，使室内装修效果与建筑外立面的质感相呼应，改善了使用者的视觉感受。此外，这种做法还减少了室内饰面处理的步骤，减少了工期、造价，同时也为环保做出贡献。通过分析济南地区的气候特点，该建筑在冬季应采取保温措施。 外墙采用 200 mm 厚 B1 级聚苯板和 200 mm 厚蒸汽加压混凝土条板，层间设岩棉防火隔离带处理，达到外墙综合传热系数0. 14 W/ (m 2·K) [10] 。 屋顶 和地面的保温材料均采用 220 mm 厚挤塑聚苯板，达 到综合传热系数 0. 14 W/ (m 2·K)，远小于公共建筑节能标准的要求。
门窗：外门窗采用断热铝合金中空LOW—E窗。其中天窗采用三玻安全LOW—E玻璃，其表层玻璃具有自清洁功能，南向局部外窗采用充氩气中空LOW-E玻璃和阳光控制膜，提高外窗的保温隔热性能。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/厂房改造.pdf



4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。斜屋顶架空遮阳：斜屋顶架空层在夏季其对于屋顶的热缓冲作用是十分明显的。 除了通过架设太阳能板，可以充分利用太阳的辐射能量并遮蔽直射阳光外，通过架空层的空气流动，也能迅速带走热量，降低屋顶表面的温度。南立面根据当地的日照规律采用可调节的水平铝合金百叶外遮阳技术，通过调节百叶的角度，既能够阻挡多余光线的照射，达到节能效果，也能使光线进入室内深处，提高舒适性。西立面主要考虑到西晒对室内的影响，采用可调节垂直铝合金百叶遮阳技术。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/厂房改造.pdf



4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	 非结构构件连接：所有新增的隔墙、吊顶、饰面等非结构构件，均采用柔性连接技术，与主体结构（梁、板、柱）可靠固定。在连接节点处预留变形缝或使用可滑移、转动的连接件，以适应主体结构在地震、风荷载及温度变化下的微小变形，防止因结构变形导致非结构构件开裂或破坏。

设备及附属设施固定：位于一层的工业遗址展品、大型沙盘模型，以及三层多功能阅览室的密集书架等重型或重要设施，均根据其自身重量及振动特性，设计专门的基座或支架，并通过预埋件或后置锚栓与结构楼板或梁柱进行牢固连接。对于吊挂于顶棚的设备（如灯具、风管、VR体验设备等），均采用具有足够承载力的抗震支吊架系统，确保在设防烈度地震下不坠落、不失效。

管线综合布置：给排水、暖通、电气等管线系统，采用综合支吊架进行固定，并合理布置管线走向，减少对主体结构的额外应力。穿越结构变形缝的管线，均设置柔性补偿装置，确保管线在结构变形时仍能保持功能完整。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/厂房改造.pdf



4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	 安装牢靠性：外门窗安装前，对原有厂房洞口进行复核和加固处理，确保洞口结构稳固。门窗框与洞口墙体之间采用镀锌钢片或专用连接件进行刚性连接，连接点间距和位置满足《建筑装饰装修工程质量验收规范》要求。安装完成后，采用高强度、低收缩的填充材料（如聚氨酯发泡胶）进行填充，确保框体与墙体间无空隙，连接牢固。
抗风压与水密性能：根据济南市50年一遇基本风压及建筑高度、体型，对选用的外门窗进行抗风压性能计算。本项目拟选用隔热铝合金型材或高性能断桥铝门窗，其抗风压性能等级不低于3级，水密性能等级不低于3级，完全满足国家现行标准《铝合金门窗》（GB/T 8478）及《建筑幕墙、门窗通用技术条件》（GB/T 31433）的要求。在安装过程中，特别注意室外侧密封胶的连续性及排水系统的设置，确保在强风暴雨天气下，门窗不出现风致变形和雨水渗漏。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	本项目在一层西北侧设置网红餐厅，并配套有相应的公共卫生间及清洁间。卫生间、浴室及清洁间地面在找平层之上，设置厚度不小于1.5mm的聚氨酯防水涂料或同等性能的聚合物水泥防水涂料，防水层上翻至墙面高度不低于300mm。淋浴区墙面防水层高度不低于1800mm。防水层施工完毕后，进行24小时以上闭水试验，确保无渗漏。地面面层材料选用防滑、耐水、易清洁的地砖。所有卫生间隔墙及与外界相邻的墙体，在抹灰层中掺入防水砂浆或涂刷界面处理剂，形成有效的防潮层。墙面饰面材料选用防水型瓷砖或防水涂料，防止水汽渗透导致墙体霉变或饰面脱落。

考虑到空间内的湿气聚集，卫生间及浴室的顶棚采用轻钢龙骨吊顶，并选用防水石膏板或铝扣板等耐潮材料。吊顶与墙面交接处留缝处理，保证空气流通，防止结露。若顶棚内有管道，同样采取防结露保温措施。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 本项目作为改造后的城市会客厅，人员密度较高，确保疏散通道的畅通与安全是设计的重中之重。疏散宽度与距离依据《建筑设计防火规范》（GB 50016）进行设计。改造后的建筑内，所有走廊、疏散通道的净宽度均严格按计算人数和百人宽度指标进行复核，确保不小于规范要求的最小宽度。各功能分区（如一层历史展示区、二层VR体验区、三层多功能阅览室）的安全出口数量和疏散距离均满足规范要求，确保任何一点到最近安全出口的直线距离不超限。设计阶段即对疏散流线进行优化，确保走廊、门厅等通行空间内无任何影响疏散的凸出物、台阶或障碍物。疏散通道上的门均向疏散方向开启，且不占用通道净宽。装修设计中，严禁在疏散通道及安全出口处设置影响通行的隔断、展台或堆放任何物品。疏散走廊及安全出口处均设置清晰、连贯、自带光源的疏散指示标志和应急照明系统，确保在断电或烟雾情况下仍能明确引导人流。同时，结合建筑功能，在主要通道附近预留应急救护所需的空间，便于担架通行及临时急救点的设置。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/厂房改造.pdf



4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 本项目在存在安全隐患的部位（如工业遗址设备周边、楼梯起始处、配电箱等）设置醒目的警示标识；在各层电梯厅、楼梯间、主要通道交叉口等关键节点设置连贯的引导标识及疏散指示标志。标识系统符合《安全标志及其使用导则》（GB 2894）及《消防安全标志设置要求》（GB 15630）的规定。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	


4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。 

	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关专业设计说明。
 
实际提交材料： 

	


  
4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	10


2 评价要点
如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	5 

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	5 

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	5 

	合计
	15
	 15

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	防护栏杆​

	防护措施与其他措施结合做法
	与遮阳相结合​

	缓冲区和隔离带的形式
	景观绿岛​


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	


 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	 5

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	5 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	 100%​

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	 100%​


 
请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	 本项目所有玻璃部位（外门窗、幕墙、室内隔断、栏杆等）均采用钢化玻璃或钢化夹层玻璃，安全防护玻璃占比100%；所有人员通行使用的门窗均配备防夹手密封条、缓冲限位器或感应防夹装置，防夹功能门窗占比100%。​


3 证明材料
1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	 3

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	 4

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	 3

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 出入口及平台、公共走廊、电梯门厅：防滑等级不低于 Bw（干态静摩擦系数 COF≥0.5，湿态防滑值 BPN≥45）。
厨房、浴室、卫生间：防滑等级不低于 Aw（湿态防滑值 BPN≥80）出入口及平台、公共走廊、电梯门厅：防滑等级不低于 Bw（干态静摩擦系数 COF≥0.5，湿态防滑值 BPN≥45）。​

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	 室内活动场地（多功能阅览室活动区、VR体验室）：防滑等级不低于 Bw。
室外活动场地（广场、景观步道）：防滑等级不低于 Cw（湿态防滑值 BPN≥55）。​

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 坡道、楼梯踏步：防滑等级不低于 Aw（湿态防滑值 BPN≥80），且踏步边缘设置防滑槽或防滑条。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/厂房改造.pdf



 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	 8


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 是

	步行道路是否有照明
	 是

	自行车道路是否有照明
	 是


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 本项目在基地出入口设置明确的机动车入口和行人入口，实现人车分流。内部道路系统通过绿化隔离带、地面铺装差异等方式划分车行区域与步行、自行车区域，确保步行安全。步行及自行车系统沿主要流线及景观节点设置太阳能路灯或LED节能灯具，照度均匀，满足夜间通行需求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	7 

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	7 

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	4 

	合计
	18
	 18

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	 65％ ​

	是否管线分离
	 是


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	 本项目采用大跨度原厂房结构，内部空间灵活可分割。设备管线系统采用与主体结构分离的布置方式（如管线沿吊顶或架空地板敷设），便于后期维护与功能调整。各功能区域（如展示区、VR体验室、多功能阅览室）的强弱电、给排水接口预留充足，可满足未来功能转换或空间重组的需求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/厂房改造.pdf



 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	 5

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	 5

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	管材
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管线
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管件
	☐耐腐蚀 ☐抗老化 ☐耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	XX年

	不同使用寿命的部品组合
	☑便于分别拆换 ☑更新 ☑升级


 
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/厂房改造.pdf



 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	 10

	2
	□采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 

	建筑结构材料
	☑混凝土 ☑钢 ☑木

	钢筋保护层厚度
	 是

	是否采用高耐久性混凝土
	 是

	是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	 是

	是否采用耐久木制品
	 是


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况： 

	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况； 

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/厂房改造.pdf



  
4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	 3

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	3 

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	3 

	合计
	9
	9 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	  85%​

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	 100%​

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	 80%​


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	 外饰面选用耐候钢板、清水混凝土及质感涂料，耐腐蚀、抗老化性能优异；屋面及卫生间防水选用高分子防水卷材及聚氨酯防水涂料，密封胶选用高弹性、耐老化的硅酮类产品，保证长效防水；室内墙面采用无机涂料或金属网板，地面选用耐磨地砖或PVC地胶，顶棚采用易于检修的铝板或开放式吊顶，便于后期清洁和维护。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	


 
