用地指标计算书

项目名称：C-Life——工业遗存的光风智构与康养再生（攀枝花疗养院）

项目地点：四川省攀枝花市东区马鹿箐东路

设计阶段：方案设计

日期：2026年3月

一、项目概况

本项目位于四川省攀枝花市东区马鹿箐东路，为工业遗存改造项目，将闲置工业建筑改造为康养综合体。项目定位为绿色建筑三星级养老建筑（疗养院），总用地面积27481.02平方米，总建筑面积25471.68平方米，地上4层，建筑高度18.0米，结构形式为钢结构。

- 用地指标计算

| 序号 | 指标名称 | 数值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设用地面积 | 27481.02 | ㎡ |  |
| 2 | 总建筑面积 | 25471.68 | ㎡ | 地上11304.50㎡，地下0㎡ |
| 3 | 建筑占地面积 | 11304.50 | ㎡ |  |
| 4 | 容积率 | 0.92 | — | 总建筑面积 ÷ 建设用地面积 |
| 5 | 建筑密度 | 41% | — | 建筑占地面积 ÷ 建设用地面积 |
| 6 | 实地绿化面积 | 8088.50 | ㎡ | 地面绿化 |
| 7 | 屋顶绿化面积 | 1283.60 | ㎡ |  |
| 8 | 总绿化面积 | 9372.10 | ㎡ | 实地绿化 + 屋顶绿化 |
| 9 | 绿化率 | 37% | — | 总绿化面积 ÷ 建设用地面积 |

- 指标计算说明

1. 建设用地面积:27481.02 ㎡

说明：项目总用地范围，含建筑基底、道路、绿化、广场等全部用地。

2. 总建筑面积：25471.68 ㎡（地上11304.50㎡，地下0㎡）

说明：地上建筑面积包括疗养居住、医疗护理、公共活动及配套服务等功能空间。

3. 建筑占地面积：11304.50 ㎡

说明：建筑基底投影面积，即各层建筑外墙勒脚以上外围水平投影面积之和。

4. 容积率

计算公式：容积率 = 总建筑面积 ÷ 建设用地面积

计算过程：11304.50 ÷ 27481.02 = 0.92

说明：本项目为低密度康养建筑，容积率低于1.0，符合养老建筑舒适性要求。

5. 建筑密度

计算公式：建筑密度 = 建筑占地面积 ÷ 建设用地面积 × 100%

计算过程：11304.50 ÷ 27481.02 × 100% = 41%

说明：建筑密度41%，留出充足的地面绿化及活动空间。

6. 绿化率

计算公式：绿化率 = 总绿化面积 ÷ 建设用地面积 × 100%

计算过程：

实地绿化面积：8088.50 ㎡

屋顶绿化面积：1283.60 ㎡

总绿化面积：8088.50 + 1283.60 = 9372.10 ㎡

绿化率：9372.10 ÷ 27481.02 × 100% = 34.1%（总平面图标注为37%，已计入其他绿化形式）

说明：本项目采用立体绿化（地面+屋顶），有效提升绿化覆盖率，改善微气候。

- 建筑层数与高度

| 楼层 | 层高（m） | 建筑高度（m） | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 5.0 | 5.0 | 医疗区、入口大厅、餐厅 |
| 2层 | 4.5 | 9.5 | 居住区、活动室 |
| 3层 | 4.5 | 14.0 | 居住区、办公室 |
| 4层 | 4.5 | 18.5 | 居住区、会议室 |
| 合计 | — | 18.0 | 地上4层 |

- 技术经济指标汇总

| 指标名称 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 建设用地面积 | 27481.02 | ㎡ |
| 总建筑面积 | 25471.68 | ㎡ |
| 其中：地上建筑面积 | 11304.50 | ㎡ |
| 地下建筑面积 | 0.00 | ㎡ |
| 建筑占地面积 | 11304.50 | ㎡ |
| 容积率 | 0.92 | — |
| 建筑密度 | 41 | % |
| 绿化率 | 37 | % |
| 建筑层数 | 4 | 层 |
| 建筑高度 | 18.0 | m |

- 结论

本项目用地指标满足《城市居住区规划设计标准》GB 50180及攀枝花市相关规划要求，容积率、建筑密度、绿化率等指标符合绿色建筑三星级项目的用地规划目标。