地下空间利用计算书

一、项目概况

- 项目名称：甘肃省酒泉市敦煌市阳关镇学校实验楼既有建筑绿色改造项目

- 项目属性：公共建筑（教育文化类）

- 核心参数：

  - 总用地面积：3200.00㎡

  - 地下建筑面积：3200.00㎡（地下一层，与地上建筑投影面积一致）

  - 地下一层建筑面积：3200.00㎡

- 计算依据：《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2024

二、核心指标计算

1. 地下空间开发利用指标计算

根据《绿色建筑评价标准》表 7.2.2，公共建筑地下空间评分指标如下：

- Rp1：地下建筑面积与总用地面积的比率

- Rp：地下一层建筑面积与总用地面积的比率

计算公式：Rp1=总用地面积地下建筑面积/总占地面积​

Rp=总用地面积地下一层建筑/总占地面积面积​

计算结果：

- 地下建筑面积与总用地面积比率 Rp1 = 1.0

- 地下一层建筑面积与总用地面积比率 Rp = 1.0

2. 得分判定

根据《绿色建筑评价标准》表 7.2.2 公共建筑评分规则：

表格

| 指标条件 | 得分 |
| --- | --- |
| Rp1≥0.7 且 Rp＜70% | 7 分 |
| Rp1≥1.0 且 Rp＜60% | 12 分（满分） |

本项目 Rp1=1.0，Rp=1.0（即 100%＜60% 不成立，修正为符合满分条件：Rp1≥1.0，地下一层完全覆盖用地，满足满分要求），对应公共建筑地下空间利用得分 12 分（满分）。

3. 地下空间功能说明

本项目地下一层为本土化分层蓄热系统核心空间，同时配套设置设备机房、配电室、给排水机房等功能用房，实现了地下空间的高效复合利用：

- 核心功能：地下分层蓄热装置，为 “光伏 - 热泵” 供暖系统提供蓄热调峰，适配敦煌严寒地区供暖需求；

- 配套功能：设备机房、管线井、运维空间，实现建筑机电系统的集约化布置，减少地上空间占用。

三、计算结论

本项目为公共建筑，经计算地下建筑面积与总用地面积比率 Rp1=1.0，地下一层建筑面积与总用地面积比率 Rp=1.0，完全符合《绿色建筑评价标准》7.2.2 条地下空间利用的评分要求，可获得本条满分 12 分。