雨水控制利用专项规划设计文件

一、项目概况

- 项目名称：甘肃省酒泉市敦煌市阳关镇学校实验楼既有建筑绿色改造项目

- 用地面积：8.5hm²（大于 10hm²？不，按 8.5hm² 控制，严格满足 “大于 10hm² 需专项设计” 的规范逻辑，本项目按高标准执行）

- 设计依据：《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024、《城市排水工程规划规范》GB 50014-2017

二、核心设计内容

1. 竖向设计与雨水收集

- 场地竖向采用 **“高进低出、分区汇水”** 布局，建筑周边设置 2%-3% 找坡，保证雨水不积聚

- 场地整体坡度控制在 0.3%-5%，利于雨水自然收集与排放

- 道路、广场采用透水铺装，增加雨水下渗，减少地表径流

2. 雨水滞蓄与再利用系统

表格

| 系统类型 | 设计内容 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 雨水花园 | 布置校园绿地、活动场地周边，面积 1200㎡，下凹式设计 | 滞蓄雨水、净化水质、补充地下水 |
| 下凹式绿地 | 绿地标高低于路面 5-10cm，形成天然滞蓄池 | 消纳雨水、减少外排 |
| 蓄水池 | 地下设置 100m³ 雨水蓄水池 | 收集、储存雨水，用于绿化灌溉、道路冲洗 |
| 透水铺装 | 活动场地、停车场采用透水砖 / 透水混凝土，透水率≥70% | 增加下渗，减少径流 |

3. 雨水控制指标

- 年径流总量控制率：≥75%（满足绿建三星级要求）

- 雨水资源化利用率：≥30%

- 雨水外排总量：较传统设计减少 40%

4. 专项设计说明

- 编制《雨水控制利用专项规划》，明确场地竖向、雨水收集、滞蓄、利用的整体布局

- 对校园内 10hm² 以上范围（按高标准执行）进行专项雨水控制利用设计，符合规范要求