敦煌市阳关镇学校实验楼室内噪声分析报告

一、分析依据

《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010

斯维尔声环境模拟软件（SEDU）

二、外部声源分析

声源类型：道路交通噪声、周边设备噪声

模拟结果：主要功能房间昼间噪声级 41dB (A)，较限值降低 4dB，满足要求。

三、内部设备声源分析

声源类型：水泵、风机、空调机组

模拟结果：设备运行时主要功能房间噪声级 40dB (A)，较限值降低 5dB，满足要求。

四、结论

室内噪声级均较 GB 55016 限值低 3dB 及以上，符合评分项要求。