敦煌市阳关镇学校实验楼室内热湿环境模拟分析报告

一、模拟依据

- 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785

- 敦煌市典型气象年数据

- 建筑与通风系统设计参数

二、模拟工况

- 自然通风工况：过渡季（3-5 月、9-11 月），外窗开启率≥50%，机械补风辅助；

- 复合通风工况：夏季（6-8 月），外窗 + 机械通风联合运行；

- 空调工况：设备机房等特殊区域，夏季供冷。

三、模拟结果主要功能房间（教室、实验室、办公室）达到适应性热舒适区域（PMV=-0.5~0.5，PPD≤10%）的时间比例为 65%，满足≥60% 要求。

四、结论室内热湿环境舒适达标，符合评分项要求。