敦煌市阳关镇学校实验楼项目室内热湿环境自评报告

一、项目概况

本项目为甘肃省敦煌市阳关镇 5 层学校实验楼，建筑面积 5601.77㎡，为公共教育建筑，设计目标为三星级绿色建筑。项目采用自然通风 + 机械辅助通风复合工况，优化室内热湿环境，满足舒适要求。

二、评分项符合性论证

1. 第 1 款（6 分）：自然通风 / 复合通风工况

通风设计：主要功能房间（教室、实验室、办公室）采用可开启外窗 + 机械补风系统，过渡季充分利用自然通风，夏季辅助机械通风；

舒适评价：依据《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785，经 PMV/PPD 模拟与现场实测，达到适应性热舒适区域的时间比例为 65%，满足 “≥60% 得 6 分” 要求。

2. 第 3 款（2 分）：部分工况加权平均

项目部分功能区域（如设备机房）采用空调工况，主要功能房间（占比 85%）采用自然通风 / 复合通风工况；

经加权平均计算，整体达到适应性热舒适区域的时间比例仍为 62%，满足 “按第 1 款、第 2 款分别评分后再按各工况运行时间加权平均计算” 要求，额外得 2 分。

三、自评结论

本项目通过自然通风 + 机械辅助通风复合工况优化，主要功能房间室内热湿环境达到适应性热舒适区域的时间比例≥60%，加权平均后仍满足要求，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 5.2.9 条评分项要求，自评 8 分。