工业化内装深化设计图（含说明）

一、深化设计目标

对工业化内装部品进行工厂预制前的深化设计，确保部品尺寸精准、装配顺畅、质量可靠。

二、深化设计内容

1. 部品尺寸深化

- 根据现场实测尺寸，优化集成墙板、吊顶、地面、整体卫浴的部品加工尺寸

- 标注部品加工公差、装配间隙，确保现场安装精度

2. 节点构造深化

- 深化墙板与墙面、吊顶与墙面、地面与墙面的连接节点

- 深化整体卫浴的防水节点、管线连接节点

- 深化机电管线与内装部品的衔接节点

3. 施工工艺深化

- 制定部品工厂预制工艺、现场装配工艺

- 制定部品安装顺序、质量控制要点

- 制定成品保护措施，避免部品在运输、安装过程中损坏

三、图纸说明

本深化设计对应以下图纸：

- 内装部品加工深化图

- 部品装配节点深化图

- 施工工艺深化图

- 现场装配放线图