工业化内装部品用量比例计算书

一、计算依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 7.2.16 条：

建筑装修选用工业化内装部品，评价总分值为 8 分。建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到 50% 以上的部品种类，达到 1 种，得 3 分；达到 3 种，得 5 分；达到 3 种以上，得 8 分。

二、部品用量统计与比例计算

1. 部品类别与用量统计

表格

| 部品类别 | 总用量 | 工业化内装部品用量 | 工业化占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 墙面部品 | 3200㎡ | 3200㎡ | 100% |
| 吊顶部品 | 1800㎡ | 1800㎡ | 100% |
| 地面部品 | 2500㎡ | 2500㎡ | 100% |
| 卫生间部品 | 20 套 | 20 套 | 100% |
| 管线部品 | 1 批 | 1 批 | 100% |

2. 合规性判定

本项目工业化内装部品覆盖墙面、吊顶、地面、卫生间、管线5 个类别，均 100% 采用工业化内装部品，满足 “3 种及以上” 的满分要求，对应得分8 分（满分）。