本项目为敦煌阳关镇学校实验楼，围护结构内表面无结露风险，屋面、外墙内部无冷凝现象，屋顶和外墙隔热性能满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176 要求，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 5.1.7 条控制项要求，判定为达标。