敦煌市阳关镇学校实验楼绿色建材施工记录文件

一、材料进场验收记录

2025.04.10：预拌混凝土进场，核对绿色建材认证证书与检测报告，合格入库。

2025.04.12：高强度钢筋进场，核对力学性能检测报告，合格入库。

2025.04.15：加气混凝土砌块进场，核对干密度与抗压强度检测报告，合格入库。

2025.04.18：岩棉保温板、水性环保涂料等进场，核对绿色建材认证证书，合格入库。

二、施工过程记录

2025.04.20：主体结构混凝土浇筑，采用绿色认证预拌混凝土，施工过程符合规范要求。

2025.04.25：墙体砌筑，采用绿色认证加气混凝土砌块，灰缝饱满，垂直度符合要求。

2025.05.01：外墙保温施工，采用绿色认证岩棉保温板，粘贴牢固，平整度符合要求。

2025.05.10：室内装修施工，采用绿色认证水性环保涂料，施工环境通风良好，无异味。

三、竣工验收记录

2025.06.15：工程竣工验收，绿色建材应用比例核查为 75%，符合设计与评分要求，参与单位：建设单位、设计单位、施工单位、监理单位。