工业化内装部品材料见证送检报告

一、检测基本信息

- 检测项目：工业化内装部品材料性能检测

- 委托单位：XX 建设工程有限公司

- 检测单位：XX 国家认可检测中心

- 检测依据：《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018、相关产品国家标准

- 检测日期：2026 年 3 月

二、检测结果

表格

| 部品类别 | 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 符合性判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集成墙板 | 甲醛释放量 | ≤0.05mg/m³ | 0.02mg/m³ | 合格 |
| 集成墙板 | 燃烧性能 | A 级 | A 级 | 合格 |
| 模块化地板 | 耐磨性能 | ≥6000 转 | 8500 转 | 合格 |
| 整体卫浴 | 防水性能 | 无渗漏 | 无渗漏 | 合格 |
| 部品连接件 | 力学性能 | 满足设计要求 | 满足设计要求 | 合格 |

三、检测结论

本项目工业化内装部品材料各项性能指标均符合国家现行标准要求，环保、安全、耐用，满足绿建评价要求，检测结果真实有效。