民用建筑能效测评报告
理论值标识
测评编号：                                  
申报单位：                                  
测评机构：                                  
2026年1月3日
民用建筑能效测评报告
理论值标识
测评编号：                                 
申报单位：                                 
测评机构：                                  
测评人：                           校对人：                  
审核人：                           负责人：                  
2026年1月3日
目    录
4

公共建筑能效测评汇总表

5

公共建筑能效标识汇总表

6

公共建筑围护结构热工性能表

8

第一章 建筑和用能系统概况

8

1.1建筑概况

8

1.2 建筑能源系统概况

9

第二章 民用建筑能效测评过程说明

9

2.1 建筑能效测评基础项计算说明

9

2.2 建筑能效测评规定项说明

9

2.3 建筑能效测评选择项说明

11

第三章 民用建筑能效测评标识联系人、电话和地址等

12

附件一 项目立项、审批文件

13

附件二 建筑施工设计文件审查报告及审图意见

14

附件三



公共建筑能效测评汇总表
项目名称：综合实验楼
项目地址：甘肃-酒泉-敦煌
建筑面积（m2）/层数：5602/5
气候区域：寒冷A区
建设单位：AAA建设有限公司
设计单位：BBB设计公司
施工单位：
	测评内容
	测评方法
	测评结果
	备注

	基础项
	采暖热负荷指标（W/m2）
	
	采暖度日数
	
	软件评估
性能测试
	25.50%
	6.1.1

	
	空调冷负荷指标（W/m2）
	
	空调度日数
	
	
	
	

	
	单位面积全年耗能量（kWh/m2）
	11.9
	
	
	

	规定项
	围护结构
	外窗、透明幕墙气密性
	7
	
	
	6.2.1

	
	
	热桥部位
	
	
	
	6.2.2

	
	空调采暖冷热源
	空调冷源
	
	
	
	6.2.3
6.2.4

	
	
	采暖热源
	
	
	
	

	
	空调采暖设备
	冷水（热泵）机组
	类型
	单机额定制冷量（kW）
	台数
	性能系数（COP）
	
	
	6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8

	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	
	单元式机组
	类型
	单机额定制冷量（kW）
	台数
	能效比（EER）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	溴化锂吸收式机组
	机型
	设计工况
	单位制冷量蒸汽耗量kg/(kW•h)或性能系数（W/W）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	锅炉
	类型
	额定热效率（%）
	
	
	

	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	水泵与风机
	空调水系统冷水泵输送能效比
	-
	
	
	6.2.9
6.2.10
6.2.11

	
	
	空调水系统热水泵输送能效比
	-
	
	
	

	
	
	热水采暖系统热水循环泵耗电输热比
	
	
	
	

	
	
	风机单位风量耗功率
	-
	
	
	

	
	室温调节
	
	
	
	6.2.12

	
	计量方式
	
	
	
	6.2.13

	
	水力平衡
	
	
	
	6.2.14

	
	控制方式
	
	
	
	6.2.15

	
	照明
	
	
	
	6.2.16

	选择项
	可再生能源
	
	比例
	
	
	
	6.3.1

	
	自然通风采光
	
	
	
	6.3.2

	
	蓄冷蓄热技术
	
	
	
	6.3.3

	
	能量回收
	
	
	
	6.3.4

	
	余热废热利用
	
	
	
	6.3.5

	
	全新风/变新风比
	
	
	
	6.3.6

	
	变水量/变风量
	
	
	
	6.3.7

	
	楼宇自控
	
	
	
	6.3.8

	
	管理方式
	
	
	
	6.3.9

	
	其他
	
	
	
	6.3.10

	民用建筑能效测评机构意见：
测评人员：      测评机构：                    年  月  日


公共建筑能效标识汇总表
项目名称：综合实验楼
项目地址：甘肃-酒泉-敦煌
建筑面积（m2）/层数：5602/5
气候区域：寒冷A区
建设单位：AAA建设有限公司
设计单位：BBB设计公司
施工单位：
	
	审查内容

	基础项
	采暖热负荷指标[W/m2]
	

	
	空调冷负荷指标[W/m2]
	

	
	全年耗能量[kWh/m2]
	11.9

	
	节能率[%]
	25.50%

	规定项
	共   项，满足   项

	选择项
	满足项
	分数

	
	1
	
	

	
	2
	
	

	
	3
	
	

	
	4
	
	

	
	5
	
	

	
	合计
	
	

	能效等级
	
	有效期限
	

	节能建议
	1
	

	
	2
	

	
	3
	

	标识机构
	负责人
	审核人
	日期

	
	
	
	


公共建筑围护结构热工性能表
	项目名称
	项目地址
	建筑类型
	建筑面积（m2）/层数

	综合实验楼
	甘肃-酒泉-敦煌
	公共建筑
	5602/5

	建筑外表面积F0（m2）
	4517.73
	建筑体积V0（m3）
	23772.84
	体型系数S＝F0/V0
	0.19

	围护结构部位
	传热系数K[W/(m2·K)]/热阻R[m2·K/W]
	做法

	屋面
	0.202
	C20细石混凝土（40mm）＋低强度等级砂浆隔离层（10mm）＋防水层（3mm）＋防水层（3mm）＋1:3水泥砂浆找平层（20mm）＋挤塑聚苯板(ρ=25-32)（150mm）＋LC5.0轻集料混凝土2%找坡（30mm）＋钢筋混凝土（120mm）

	
	
	

	外墙（含非透明幕墙）
	0.302
	饰面砂浆（15mm）＋抹面胶浆（5mm）＋岩棉板(ρ=60-160)（80mm）＋加气砼砌块（300mm）

	
	0.472
	饰面砂浆（15mm）＋抹面胶浆（5mm）＋岩棉板(ρ=60-160)（80mm）＋钢筋混凝土（300mm）

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板
	
	

	分隔采暖与非采暖空间的隔墙
	0.853
	水泥砂浆（20mm）＋加气砼砌块（200mm）＋水泥砂浆（20mm）

	分隔采暖与非采暖空间的楼板
	0.458
	水泥砂浆（20mm）＋钢筋混凝土（120mm）＋水泥砂浆（10mm）＋岩棉板(ρ=60-160)（80mm）＋水泥砂浆（5mm）

	地面
	周边地面
	
	

	
	非周边地面
	0.478
	地砖（8mm）＋1：3干硬性水泥砂浆结合层（20mm）＋C15混凝土垫层（30mm）＋挤塑聚苯板(ρ=25-32)（50mm）＋3：7灰土（100mm）＋夯实粘土(ρ=2000)（300mm）

	采暖空调地下室外墙（与土壤接触的墙）
	
	

	外窗（含透明幕墙）
	方向
	窗墙面积比
	传热系数K[W/(m2·K)]
	遮阳系数SC
	

	
	东
	0.14
	2.40
	0.28
	隔热金属型材多腔密封中空玻璃窗（6中透光Low-E＋12空气+6透明）

	
	南
	0.32
	2.40
	0.23
	隔热金属型材多腔密封中空玻璃窗（6中透光Low-E＋12空气+6透明）

	
	西
	0.09
	2.40
	0.26
	隔热金属型材多腔密封中空玻璃窗（6中透光Low-E＋12空气+6透明）

	
	北
	0.20
	2.40
	0.28
	隔热金属型材多腔密封中空玻璃窗（6中透光Low-E＋12空气+6透明）

	屋顶透明部分
	0.00
	－
	－
	

	单位面积全年耗能量[kWh/m2]
	11.9
	计算软件
	BESI2025（20250505(PLUS)）

	计算人员
	日期
	审核人员
	日期

	
	
	
	


第一章 建筑和用能系统概况
1.1建筑概况
1.2 建筑能源系统概况
第二章 民用建筑能效测评过程说明
2.1 建筑能效测评基础项计算说明
2.2 建筑能效测评规定项说明
    本节对规定项内容进行逐一计算、说明和材料证明。如下表：
	规定项编号
	内容
	测评方法
	测评结果
	证明
	证明材料位置

	6.2.1
	外窗、透明幕墙气密性。
	□文件审查
□现场检查
	□无此项
□不满足
□满足
	
	

	6.2.2
	外墙与屋面的热桥部位（如空调板、腰线等）均应采取保温措施。
	□文件审查
□现场检查
	□无此项
□不满足
□满足
	
	

	6.2.3
	不得采用电热锅炉、电热水器作为之间采暖和空气调节系统的热源。
	□文件审查
□现场检查
	□无此项
□不满足
□满足
	
	

	6.2.4
	以地源热泵、水源热泵为空调机组冷热源时，应确保水资源不被破坏，不被污染，不被浪费。
	□文件审查
□现场检查
	□无此项
□不满足
□满足
	
	

	6.2.12
	设置集中采暖和（或）集中空调系统的建筑，采取室温调节设施。
	□文件审查
□现场检查
	□无此项
□不满足
□满足
	
	

	6.2.13
	系统的划分和布置应能实现分区热量计量。每栋建筑及其冷、热源站房应设置冷、热量计量装置。
	□文件审查
□现场检查
	□无此项
□不满足
□满足
	
	

	6.2.14
	集中采暖空调水系统采取有效的水力平衡措施。
	□文件审查
□现场检查
	□无此项
□不满足
□满足
	
	

	6.2.15
	集中采暖与空气调节系统设有监测和控制系统。
	□文件审查
□现场检查
	□无此项
□不满足
□满足
	
	

	6.2.16
	公共场所和部位的照明功率密度符合《建筑照明设计标准》GB50034的规定。
	□文件审查
□现场检查
	□无此项
□不满足
□满足
	
	


2.3 建筑能效测评选择项说明
表2.3选择项情况
	导则编号
	内容
	是否利用
	相关证明材料

	6.3.1
	充分利用太阳能、地热能、风能等可再生能源
	
	

	6.3.2
	建筑具有良好的朝向，采用有效的遮阳措施。
	
	

	6.3.3
	采用适宜的蓄冷蓄热技术和新型节能的空气调节方式。
	
	

	6.3.4
	设置集中采暖和（或）集中空调系统的公共建筑，采用切实有效的能量回收系统（装置）。
	
	

	6.3.5
	建筑用生活热水或采暖选用余热或废热利用等方式提供。
	
	

	6.3.6
	空调系统能根据全年空调负荷变化规律，进行全新风或可变新风比等节能控制调节，满足季节及部分负荷要求。
	
	

	6.3.7
	空调系统能进行变水量或变风量节能控制调节。
	
	

	6.3.8
	楼宇自控系统功能完善，各子系统均能实现自动检测与控制。
	
	

	6.3.9
	具有完善的用能管理制度，对建筑冷热源、空调输配系统、照明、生活热水、家用电器等部分能耗实现分项和分区域计量与统计，通过科学运行管理模式进行节能。
	
	

	6.3.10
	其它
	
	


第三章 民用建筑能效测评标识联系人、电话和地址等
表3.1民用建筑能效测评机构联系方式
	建筑能效测评标识联系人
	
	联系电话
	

	地址
	


表3.2建筑方联系方式
	建筑方联系人
	
	联系电话
	

	地址
	


附件一 项目立项、审批文件
附件二 建筑施工设计文件审查报告及审图意见
附件三
