敦煌市阳关镇学校实验楼绿色产品施工记录

一、材料进场验收记录

2025.05.10：验收防水与密封材料，核对认证证书与检测报告，合格入库。

2025.05.12：验收人造板和木质地板，核对甲醛释放量检测报告，合格入库。

2025.05.15：验收陶瓷砖 (板)，核对放射性检测报告，合格入库。

2025.05.18：验收涂料、纸制品、地毯类，核对绿色产品认证证书，合格入库。

二、施工过程控制记录

2025.05.20：卫生间防水施工，采用环保防水涂料，施工环境通风良好。

2025.05.25：地面铺装施工，使用无甲醛环保胶粘剂，避免二次污染。

2025.06.01：墙面涂料与壁纸施工，采用干法作业，施工后密闭通风 7 天。

三、竣工验收记录

2025.06.10：装修工程竣工验收，室内空气质量检测合格，甲醛、TVOC 等浓度均低于国标限值。

参与单位：建设单位、设计单位、施工单位、监理单位。