装修过程和竣工影像文件说明

一、影像文件内容

- 施工过程影像：

  - 土建基层施工、预留预埋施工过程照片 / 视频

  - 装修面层施工过程照片 / 视频

  - 全专业交叉作业、一体化施工过程照片 / 视频

- 竣工后影像：

  - 各区域装修完成后实景照片 / 视频

  - 管线、设备隐蔽工程竣工照片 / 视频

  - 建筑整体竣工实景照片 / 视频

二、文件要求

- 影像文件清晰、完整，可追溯施工全过程

- 按区域、按施工阶段分类归档，便于验收核查

- 作为绿建评价、工程验收的佐证材料