本项目为设计阶段，暂无实体检测报告；设计文件明确选用符合国家现行标准的高耐久装饰装修材料，外饰面材料抗冻≥F200、抗紫外线≥5 级，防水密封材料耐候、耐低温，室内材料耐磨、易维护，性能满足规范与地域适配要求。