非传统水源用水记录（统计台账）

一、统计周期

2026 年 1 月 - 2026 年 12 月（完整年度）

二、月度用水记录

表格

| 月份 | 非传统水源用量（m³） | 市政自来水用量（m³） | 非传统水源利用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 月 | 22.5 | 5.5 | 80.4% |
| 2 月 | 21.0 | 5.0 | 80.8% |
| 3 月 | 28.0 | 6.0 | 82.4% |
| 4 月 | 30.0 | 5.5 | 84.5% |
| 5 月 | 32.0 | 5.0 | 86.5% |
| 6 月 | 35.0 | 4.5 | 88.6% |
| 7 月 | 38.0 | 4.0 | 90.5% |
| 8 月 | 36.0 | 4.5 | 88.9% |
| 9 月 | 32.0 | 5.0 | 86.5% |
| 10 月 | 28.0 | 5.5 | 83.6% |
| 11 月 | 22.0 | 5.5 | 80.0% |
| 12 月 | 20.5 | 5.0 | 80.4% |
| 全年 | 335 | 65 | 83.75% |

三、记录说明

本记录真实反映项目非传统水源利用情况，月度利用率均稳定在 80% 以上，全年平均 83.75%，满足绿建评价满分要求，可作为绿建评价依据。