绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 丝路阳关·融技蓄光
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高10%或负荷降低15%
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是

	绿色建材应用比例
	30%
	20%
	是

	碳减排
	350%
	20%
	是

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	90.0
	92.0
	70.0
	200.0
	100.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=105.2
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.png]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	10

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	5

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	10

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	18

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	10

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	9

	合计
	100.0
	90.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对场地作简要说明。 

	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。
​   敦煌市阳关镇学校实验楼项目工程地质勘察说明
场地位置与地形地貌：项目场地位于甘肃省敦煌市阳关镇，地貌类型为戈壁绿洲平原，场地地形平坦，坡度≤2%，无滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害隐患，场地稳定性良好。
地层与地基条件：场地地层主要为第四系风积砂、冲洪积卵石层，地基承载力特征值满足建筑设计要求，无软弱下卧层、液化土层，适宜建筑。
地下水与腐蚀性：场地地下水位埋藏较深，对建筑基础无影响，水土对混凝土、钢筋无腐蚀性，符合设计规范要求。
结论：本项目场地稳定，无地质灾害风险，地基条件良好，满足建筑安全与绿色建筑场地安全的全部要求。
​  本项目场地位于敦煌市阳关镇绿洲区域，全面规避地质灾害、防洪、危险源等安全风险，场地稳定合规；同时针对敦煌高风沙严寒的地域特征，优化防风防沙的场地设计，全方位保障场地安全，完全满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.1 条控制项要求。​
​​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告； 

2 ）环评报告； 

3 ）相关检测报告或论证报告。 

  

实际提交材料： 

	相关检测报告或论证报告 :
    2规划设计/ 相关检测报告或论证报告 / 公共建筑换气次数计算书.doc
    2规划设计/ 相关检测报告或论证报告 / 室内二层气流组织分析报告.doc
    2规划设计/ 相关检测报告或论证报告 / 室内三层气流组织分析报告.doc
    2规划设计/ 相关检测报告或论证报告 / 室内四层气流组织分析报告.doc
    2规划设计/ 相关检测报告或论证报告 / 室内五层气流组织分析报告.doc
    2规划设计/ 相关检测报告或论证报告 / 室内一层气流组织分析报告.doc
    2规划设计/ 相关检测报告或论证报告 / 室外风环境模拟分析报告.doc
    2规划设计/ 相关检测报告或论证报告 / 污染物浓度预评估.doc
    2规划设计/ 相关检测报告或论证报告 / SUN.dwg
    2规划设计/ 相关检测报告或论证报告 / 总图.bmp
    2规划设计/ 相关检测报告或论证报告 / TERA.dwg
    2规划设计/ 相关检测报告或论证报告 / 住区热环境总图.bmp



4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 敦煌市阳关镇学校实验楼项目结构专业设计说明
项目概况：本项目为 5 层钢筋混凝土框架结构学校实验楼，建筑高度 22.5m，建筑面积 5601.77㎡，设计使用年限 50 年，建筑安全等级二级，抗震设防类别为重点设防类（乙类），抗震设防烈度 7 度，设计基本地震加速度 0.15g。
结构设计依据：项目设计严格遵循《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068、《混凝土结构设计规范》GB 50010、《建筑抗震设计规范》GB 50011 等国家现行规范。
主体结构设计：主体采用现浇钢筋混凝土框架结构，梁、板、柱构件均按承载力极限状态和正常使用极限状态设计，结构承载力、变形、稳定性均满足规范要求，适配学校实验楼的使用功能需求。
围护结构设计：建筑外墙、屋面、门窗等围护结构的连接构造、强度、刚度均满足规范要求，针对敦煌严寒高风沙环境进行专项优化，确保围护结构的安全、耐久与防护性能。
结论：本项目结构设计安全合规，完全满足国家现行规范与绿色建筑评价的全部要求。
​敦煌市阳关镇学校实验楼项目结构材料性能说明
主体结构材料：混凝土强度等级 C30~C35，钢筋采用 HRB400 级热轧钢筋，材料性能均满足《混凝土结构设计规范》GB 50010 的要求，具备优异的力学性能与耐久性能，适配严寒地区使用环境。
围护结构材料：外墙保温采用挤塑聚苯板，导热系数≤0.030W/(m・K)，燃烧性能 B1 级；外窗采用断桥铝型材 + 三玻两腔中空玻璃，气密性等级 8 级；屋面采用改性沥青防水卷材 + 保温层，防水等级 Ⅰ 级。所有围护结构材料均符合国家现行标准，耐候性、抗冻融、抗风沙性能优异，适配敦煌地域气候特征。
结论：本项目所用结构与围护结构材料均符合国家规范要求，性能满足安全、耐久、节能的设计目标。
​本项目为敦煌阳关镇学校实验楼，主体采用钢筋混凝土框架结构，满足承载力与建筑使用功能要求；针对严寒高风沙的地域特征，专项优化了建筑外墙、屋面、门窗、保温等围护结构设计，全面满足安全、耐久和防护的要求，适配戈壁极端气候环境，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.2 条控制项要求。​
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	主体与围护结构计算书 :
    7结构建材/ 主体与围护结构计算书 / 隔热检查计算书.doc
    7结构建材/ 主体与围护结构计算书 / 甲类公共建筑节能设计审查信息.doc
    7结构建材/ 主体与围护结构计算书 / 甲类公共建筑节能设计一览表.doc
    7结构建材/ 主体与围护结构计算书 / 结露检查计算书.doc
    7结构建材/ 主体与围护结构计算书 / 冷凝验算计算书.doc
    7结构建材/ 主体与围护结构计算书 / BECS.dwg
    7结构建材/ 主体与围护结构计算书 / SUN.dwg
    7结构建材/ 主体与围护结构计算书 / DALI.dwg
    7结构建材/ 主体与围护结构计算书 / 建筑节能设计报告书.doc



4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。
​敦煌市阳关镇学校实验楼项目外部设施专项设计说明
设计原则：本项目所有外部设施均与建筑主体结构一体化设计、同步施工，确保构件连接安全、构造可靠，同时预留完善的安装、检修与维护条件，适配敦煌严寒高风沙、强紫外线的地域气候特征。
遮阳设施：建筑南向、西向外窗设置一体化外遮阳百叶，构件与主体结构可靠连接，预留检修通道，抗风荷载、抗风沙性能优异，遮阳系数满足严寒地区建筑节能设计要求。
太阳能光伏系统：屋顶分布式光伏系统支架与屋面主体结构一体化设计，满足防水、抗风要求，预留专用检修通道与运维空间，配套无人机智能巡检方案，保障高风沙环境下的运维便捷性。
空调室外机位：设置专用结构设备平台，与主体结构可靠连接，预留充足的安装检修空间，配套防风沙导风构造，保障设备运行效率与运维安全。
结论：本项目外部设施设计完全符合国家现行规范与绿色建筑评价要求，构造安全，运维便捷，适配项目地域特征。
​本项目为敦煌阳关镇学校实验楼，遮阳、太阳能光伏、空调室外机位等所有外部设施均与建筑主体结构统一设计、施工，构造安全可靠；针对戈壁高风沙、强紫外线的地域特征，专项优化了设施的抗风沙、抗风载性能，同时预留完善的安装、检修与维护条件，配套无人机智能运维方案，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.3 条控制项要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	相关检测报告 :
    3建筑设计/ 相关检测报告 / BECS.dwg
    3建筑设计/ 相关检测报告 / SUN.dwg
    3建筑设计/ 相关检测报告 / BPV.dwg
    3建筑设计/ 相关检测报告 / 总图.bmp



4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	 敦煌市阳关镇学校实验楼项目非结构构件与设备安装设计说明
设计依据：本项目设计严格遵循《建筑抗震设计规范》GB 50011、《混凝土结构设计规范》GB 50010、《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981 等国家现行规范。
非结构构件设计：内部填充墙、隔墙、吊顶等非结构构件，均设置抗震构造措施，与主体结构采用柔性可靠连接，可适应主体结构的地震变形与温度变形，连接节点强度、刚度满足规范要求。
设备及附属设施设计：机电设备、实验设备、供暖空调设备等，均与主体结构可靠连接，大型设备设置减震支座，管线采用柔性连接，可充分适应主体结构变形，避免结构变形导致的设备、管线损坏，保障系统运行安全。
地域适配优化：针对敦煌严寒地区温差大、多风沙的特征，优化了构件与管线的温度变形适配设计，避免温差变形导致的构件损坏、管线渗漏，保障建筑长期安全使用。
结论：本项目非结构构件、设备及附属设施的设计完全符合国家现行规范要求，连接牢固，可适应主体结构变形，满足绿色建筑评价要求。
​      本项目为敦煌阳关镇学校实验楼，内部非结构构件、机电与实验设备及附属设施，均与主体结构同步设计，采用抗震柔性连接构造，连接牢固可靠，可充分适应主体结构的地震变形与温差变形；同时针对戈壁严寒大温差、高风沙的地域特征做了专项优化，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.4 条控制项要求。​
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/BECS.dwg
    3建筑设计/图纸文件/DALI.dwg
    3建筑设计/图纸文件/建筑节能设计报告书.doc



4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	 敦煌市阳关镇学校实验楼项目外门窗施工工法说明
安装流程：洞口清理→窗框就位固定→发泡胶填充缝隙→防水密封胶封堵→玻璃安装→五金件安装→密封调试→成品保护。
固定方式：窗框与混凝土墙体采用专用固定片 + 膨胀螺栓连接，固定点间距≤600mm，转角处固定点距转角≤150mm，连接牢固，满足抗风荷载要求。
缝隙封堵：窗框与洞口之间的缝隙采用低发泡聚氨酯发泡胶填充饱满，内外侧采用中性耐候防水密封胶封堵，确保洞口与窗体结合部位严密，无渗漏、透气隐患。
密封与调试：门窗采用多道三元乙丙密封胶条，安装完成后进行启闭、密封性能调试，确保启闭灵活、密封严密，满足气密、水密性能要求。
成品保护：针对敦煌高风沙施工环境，门窗安装完成后采用保护膜包裹，避免风沙、施工污染损坏型材与玻璃，保障成品质量。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑门窗（幕墙）图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑节能设计报告书.doc
    3建筑设计/图纸文件/结露检查计算书.doc
门窗水密、抗风压性能检测报告 :
    3建筑设计/ 门窗水密、抗风压性能检测报告.docx 
门窗维修与管理记录 :
    10运行/ 门窗维修与管理记录.docx 



4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 敦煌市阳关镇学校实验楼项目防水材料清单
地面防水层：1.5mm 厚聚氨酯防水涂料，2mm 厚聚合物水泥基防水涂膜
墙面防潮层：防水防潮砂浆，防潮涂料
顶棚防潮层：防潮石膏板，防潮涂料
密封材料：中性耐候防水密封胶
所有材料均符合国家现行标准，具备耐低温、耐老化、防水防潮性能，适配敦煌严寒地区气候特征。

​本项目为敦煌阳关镇学校实验楼，卫生间、浴室地面设置两道防水层，墙面、顶棚设置防潮层，设计符合国家现行规范要求；针对严寒地区温差大、风沙大的地域特征，优化了防水材料耐候性与节点构造，避免结露渗漏风险，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.6 条控制项要求。​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	相关设计图和防水、防潮措施及技术参数要求说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结露检查计算书.doc
    3建筑设计/图纸文件/冷凝验算计算书.doc
防水、防潮相关材料的决算清单 :
    7结构建材/ 防水材料清单.docx 
防水、防潮相关材料的产品说明书或检测报告 :
    7结构建材/ 防水、防潮相关材料的产品说明书或检测报告.docx 



4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 敦煌市阳关镇学校实验楼项目紧急疏散管理制度
定期组织师生开展紧急疏散演练，每年不少于 2 次，提升应急处置能力。
严禁在走廊、疏散通道、楼梯间堆放任何杂物、障碍物，确保通行空间全程畅通。
应急照明与疏散指示标志定期检查维护，确保功能完好，满足紧急疏散需求。
明确应急救护责任分工，预留担架通行空间，便于紧急情况下的伤员转运。
建立紧急疏散预案，明确疏散路线、集合地点与应急联络方式，保障师生生命安全。
​本项目为敦煌阳关镇学校实验楼，走廊、疏散通道等通行空间设计符合国家现行规范，满足紧急疏散与应急救护要求，路线顺畅、视野清晰、全程畅通，同时针对严寒风沙地域特征优化了防风沙与防寒设计，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.7 条控制项要求。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/SUN.dwg
    3建筑设计/图纸文件/BECS.dwg
紧急疏散、应急救护相关管理制度 :
    10运行/ 紧急疏散管理制度.docx 



4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 敦煌市阳关镇学校实验楼项目安全防护标识系统自评报告
一、项目概况
本项目为甘肃省敦煌市阳关镇 5 层学校实验楼，建筑面积 5601.77㎡，建筑类型为公共教育建筑，设计目标为三星级绿色建筑。项目已建立完善的安全防护警示和引导标识系统，覆盖建筑全区域，满足国家现行规范与绿色建筑评价要求，保障师生使用安全。
二、合规性论证
1. 标识系统设计与设置
本项目安全防护标识系统严格遵循《安全标志及其使用导则》GB 2894、《建筑设计防火规范》GB 50016 等规范要求，主要包括：
警示类标识：在楼梯间、高差处、设备间、电气井等危险区域设置 “小心滑倒”“禁止攀爬”“高压危险”“小心触电” 等警示标识，提醒人员注意安全。
引导类标识：在走廊、楼梯间、出入口设置疏散指示标识、楼层标识、功能房间标识，清晰引导人员通行与紧急疏散。
消防类标识：在消防设施、灭火器、消防栓等位置设置 “灭火器”“消防栓”“火警电话” 等标识，明确消防设施位置与使用提示。
特殊区域标识：在实验室、设备机房等特殊功能区域设置 “实验危险”“非工作人员禁止入内” 等专业警示标识，保障特殊区域安全。
2. 标识系统设置要求
标识设置位置醒目、清晰，无遮挡，高度符合人体工程学要求，便于识别。
标识采用耐候、抗紫外线的材质，适配敦煌地区强紫外线、高风沙的地域环境，长期使用不褪色、不脱落。
标识内容简洁易懂，采用图文结合形式，兼顾不同年龄、认知水平的使用者需求，符合学校建筑的使用场景。
3. 地域适配优化
针对敦煌地区强紫外线、风沙大的特征，标识系统选用抗紫外线、耐风沙的户外标识材质，避免风沙侵蚀与紫外线老化导致标识模糊、失效，保障标识系统长期稳定运行。
​三、自评结论
本项目已建立完善的安全防护警示和引导标识系统，覆盖建筑全区域，设置规范、清晰醒目，符合国家现行规范与《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.8 条控制项的全部要求，判定为达标。
​本项目为敦煌阳关镇学校实验楼，已建立完善的安全防护警示和引导标识系统，覆盖全区域，设置规范、清晰醒目，同时针对敦煌强紫外线、高风沙的地域特征优化了标识材质，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.8 条控制项要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	标识系统的设计与设置说明文件 :
    3建筑设计/图纸文件/安全防护标识系统设计说明.docx
标识系统的现场照片 :
    3建筑设计/ 标识系统的现场照片.docx 



4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。 

	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。
​敦煌市阳关镇学校实验楼项目强制性规范符合性自评报告
一、项目概况
本项目为甘肃省敦煌市阳关镇 5 层学校实验楼，建筑面积 5601.77㎡，建筑类型为公共教育建筑，主体为钢筋混凝土框架结构，设计使用年限 50 年，抗震设防烈度 7 度，设计目标为三星级绿色建筑。项目设计全过程严格遵循现行强制性工程建设规范，所有安全耐久相关技术要求均满足国家现行规范规定，保障建筑安全、耐久、可靠。
二、合规性论证
本项目安全耐久相关技术要求，全面符合现行强制性工程建设规范，主要包括：
结构与地基基础：符合《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003 等规范要求，结构承载力、抗震性能、地基基础稳定性均满足规范要求。
各类结构体系：符合《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008 等规范要求，本项目钢筋混凝土框架结构设计合规可靠。
设备与环境系统：符合《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020 等规范要求，机电系统、环境控制、给排水系统均满足规范要求。
建筑与防火通用规范：符合《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037 等规范要求，建筑布局、防火分隔、疏散通道、防火构造均满足规范要求，保障建筑消防安全。
地域适配优化：针对敦煌严寒高风沙、强紫外线的地域特征，在满足强制性规范基础上，专项优化了围护结构保温、防风沙、抗紫外线设计，进一步提升建筑安全耐久性能，适配极端气候环境。
三、自评结论
本项目安全耐久相关技术要求，全面符合现行强制性工程建设规范的各项规定，设计安全可靠，同时针对地域特征做了专项优化，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.9 条控制项的全部要求，判定为达标。
​本项目为敦煌阳关镇学校实验楼，设计全过程严格遵循现行强制性工程建设规范，所有安全耐久相关技术要求均满足《工程结构通用规范》《建筑防火通用规范》等国家现行强条规定，同时针对严寒高风沙地域特征做了专项优化，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.9 条控制项要求。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关专业设计说明。
 
实际提交材料： 

	


  

4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	0


2 评价要点
如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	


敦煌市阳关镇学校实验楼项目提高抗震性能自评报告
一、项目概况
本项目为甘肃省敦煌市阳关镇 5 层学校实验楼，建筑面积 5601.77㎡，建筑类型为公共教育建筑，主体为钢筋混凝土框架结构，抗震设防烈度 7 度，设计目标为三星级绿色建筑。项目采用基于性能的抗震设计，合理提高建筑抗震性能，满足《建筑抗震设计规范》GB 50011 与绿色建筑评价要求，保障师生生命安全。
二、合规性与设计亮点论证
1. 基于性能的抗震设计
本项目采用基于性能的抗震设计方法，明确 “小震不坏、中震可修、大震不倒” 的三水准性能目标，针对学校建筑重点设防类（乙类）的要求，专项优化结构抗震性能：
小震作用下，结构处于弹性状态，构件无损伤，满足正常使用功能；
中震作用下，结构构件可修复，不影响建筑整体安全；
大震作用下，结构不倒塌，保障人员生命安全。
2. 合理提高抗震性能措施
结构体系优化：采用钢筋混凝土框架结构，柱网规整，刚度分布均匀，避免薄弱层与应力集中，提升结构整体抗震性能；
构件延性设计：框架梁、柱构件采用延性设计，配置足够的箍筋与纵向钢筋，满足 “强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件” 的抗震设计原则，提升构件变形能力与耗能能力；
抗震构造加强：针对框架节点、楼梯间等关键部位，加强抗震构造措施，设置约束边缘构件，提升结构整体变形能力与耗能能力；
非结构构件抗震设计：填充墙、隔墙、吊顶等非结构构件采用柔性连接，设置抗震构造措施，避免地震时脱落伤人，保障建筑整体安全。
3. 地域适配优化
针对敦煌地区地处河西走廊地震带的特征，项目在满足 7 度抗震设防要求的基础上，适度提高结构抗震安全储备，同时优化非结构构件抗震构造，避免地震时风沙、次生灾害对建筑的影响，进一步提升建筑抗震性能。
​三、自评结论
本项目采用基于性能的抗震设计，合理提高建筑抗震性能，满足国家现行规范与绿色建筑评价要求，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.2.1 条评分项的全部要求，自评得分为 10 分。
​敦煌市阳关镇学校实验楼项目结构抗震计算说明
设计依据：本项目严格遵循《建筑抗震设计规范》GB 50011、《工程结构通用规范》GB 55001 等国家现行规范，抗震设防烈度 7 度，设计基本地震加速度 0.15g，设计地震分组第三组，场地类别 Ⅱ 类。
结构体系：采用钢筋混凝土框架结构，柱网规整，刚度分布均匀，无薄弱层，满足抗震设计要求。
构件设计：框架梁、柱构件采用延性设计，满足 “强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件” 的抗震设计原则，构件承载力、变形能力均满足规范要求。
性能目标：明确 “小震不坏、中震可修、大震不倒” 的三水准性能目标，通过性能化设计保障建筑抗震安全。
结论：本项目结构抗震计算满足国家现行规范要求，抗震性能良好。
本项目为敦煌阳关镇学校实验楼，采用基于性能的抗震设计，针对学校建筑重点设防类要求，优化结构体系与延性构造，合理提高建筑抗震性能，满足 7 度抗震设防要求并适度提高安全储备，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.2.1 条评分项要求，自评得 10 分。​​
3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
 
实际提交材料：
	结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业设计说明.docx
结构计算书 :
    7结构建材/ 结构抗震计算说明.docx 
抗震性能分析报告或抗震设计专篇 :
    3建筑设计/图纸文件/抗震性能分析报告.docx
隔震设施、消能减震构件的检测检验报告 :
    7结构建材/ 隔震设施、消能减震构件的检测检验报告.docx 



 
4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	 5

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	5 

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	 5

	合计
	15
	 15

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	 建筑出入口上方设置一体化钢筋混凝土挑檐（雨篷），挑檐外挑长度≥1.5m，可有效阻挡外墙饰面、门窗玻璃意外脱落，保障通行人员安全；同时挑檐兼具防风沙、遮阳功能，适配敦煌高风沙、强日照的地域气候特征。​

	防护措施与其他措施结合做法
	 出入口挑檐与建筑外窗、外墙保温系统一体化设计，既满足防坠落安全防护需求，又与建筑节能、防风沙、遮阳设计协同，提升建筑整体性能；防护栏杆与外窗限位装置结合，兼顾安全防护与防风沙密闭需求。​

	缓冲区和隔离带的形式
	 建筑周边利用场地绿化形成≥3m 宽的缓冲隔离带，种植沙棘、梭梭、胡杨等敦煌本土耐旱、抗风沙的灌木与乔木，形成生态缓冲带，可有效降低坠物风险，同时兼具防风沙、美化环境、改善微气候的作用；隔离带与人行通道、车行道物理分隔，避免坠物影响通行安全。​


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 敦煌市阳关镇学校实验楼项目防护措施自评报告
一、项目概况
本项目为甘肃省敦煌市阳关镇 5 层学校实验楼，建筑面积 5601.77㎡，建筑类型为公共教育建筑，设计目标为三星级绿色建筑。项目针对学校建筑的人员密集特征，全面采取保障人员安全的防护措施，同时适配敦煌高风沙、强日照的地域环境，有效提升建筑安全防护水平。
二、合规性与设计亮点论证
1. 提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平（第 1 款，5 分）
防护栏杆：阳台、外廊、窗台等临空部位均设置高度≥1.2m 的防护栏杆，栏杆竖向杆件间距≤0.11m，防止儿童攀爬，满足《中小学校设计规范》GB 50099 要求；栏杆采用坚固耐久的金属材质，与主体结构可靠连接，抗风荷载、抗冲击性能优异。
外窗安全：外窗开启扇设置限位装置，开启角度≤30°，避免儿童意外坠落；可开启外窗均设置安全防护网，同时适配敦煌高风沙环境，防止风沙侵入。
窗台防护：窗台高度≥0.9m，低于 0.9m 的窗台均设置防护栏杆，保障师生使用安全。
2. 建筑出入口安全防护措施（第 2 款，5 分）
防坠落防护：建筑出入口上方设置挑檐 / 雨篷，与外窗、外墙饰面结合，有效防止外墙饰面、门窗玻璃意外脱落坠落，保障通行人员安全。
地域适配：挑檐 / 雨篷同时作为遮阳、防风沙设施，与建筑立面一体化设计，既满足安全防护需求，又适配敦煌强日照、高风沙的地域特征，提升建筑使用舒适度。
构造可靠：挑檐 / 雨篷与主体结构可靠连接，抗风荷载、抗雪荷载性能满足规范要求，无脱落、坍塌风险。
3. 利用场地景观形成防坠物缓冲区（第 3 款，5 分）
缓冲隔离带：建筑周边利用场地绿化、景观小品形成≥3m 宽的缓冲隔离带，种植本土耐旱灌木与乔木，有效降低坠物风险，同时美化环境、防风沙。
人车分流：缓冲隔离带与人行通道、车行道分离，避免坠物影响通行安全，同时提升场地生态景观效果。
地域适配：绿化选用敦煌本土耐旱、抗风沙的植被，如沙棘、梭梭、胡杨等，既满足防护需求，又适配干旱气候，降低维护成本。
​三、自评结论
本项目全面采取保障人员安全的防护措施，提高了临空部位安全防护水平，完善了建筑出入口防坠落设计，利用场地景观形成了防坠物缓冲区，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.2.2 条评分项的全部要求，自评得分为 15 分。
​本项目为敦煌阳关镇学校实验楼，针对人员密集的学校建筑特征，全面提升临空部位安全防护水平，完善出入口防坠落设计，并利用本土植被形成防坠物缓冲隔离带，同时适配敦煌高风沙、强日照的地域特征，安全防护措施完善有效，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.2.2 条评分项要求，自评得 15 分。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计设计图 :
    3建筑设计/图纸文件/BECS.dwg
    3建筑设计/图纸文件/SUN.dwg
建筑出入口安全防护设计图及室外场地设计图 :
    3建筑设计/图纸文件/TERA.dwg
    3建筑设计/图纸文件/SUN.dwg
防护栏杆相关检测报告 :
    7结构建材/ 防护栏杆相关检测报告.docx 
安全防护措施专项报告 :
    3建筑设计/ 安全防护措施专项报告.docx 



 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	5 

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	 5

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	 100%

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	 100%


 
请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	 本项目为敦煌阳关镇学校实验楼，针对学校人员密集、儿童使用场景多的特点，全部采用具备安全防护功能的产品与配件：
安全防护玻璃：选用钢化三玻两腔中空玻璃 / 夹层玻璃，破碎后无尖锐棱角或保持整体性，避免伤人或坠物风险，同时具备优异的保温隔热、抗风沙冲击性能，适配敦煌严寒高风沙、强日照的地域特征。
防夹功能门窗：所有门窗均配置防夹手阻尼五金，开关过程中可避免夹伤人员，五金材质耐低温、抗风沙，长期使用稳定可靠，同时满足高气密性要求，有效抵御风沙侵入。
上述措施全面提升了建筑使用安全，符合绿色建筑评价与学校建筑安全规范要求。
​


3 证明材料
1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑节能设计报告书.doc
    3建筑设计/图纸文件/BECS.dwg
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业设计说明.docx
安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告 :
    3建筑设计/ 安全玻璃与防夹门窗产品说明.docx 
材料决算清单 :
    7结构建材/ 安全配件材料清单.docx 



 
4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	3 

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	 4

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	3 

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 防滑等级不低于《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的 Bd、Bw 级；出入口平台采用防滑地砖 + 防滑坡道，潮湿区域采用防滑釉面砖，同时针对敦煌冬季结露特征优化防潮设计。​

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	 防滑等级达到《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的 Ad、Aw 级；室内采用防滑 PVC 地板与防滑地砖，室外操场采用防滑塑胶面层，材料耐候性适配敦煌强紫外线、高风沙环境。​

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 防滑等级达到《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的 Ad、Aw 级，并在水平地面等级基础上提高一级；楼梯踏步设置嵌入式金属防滑条，坡道采用锯齿状防滑面层，防滑构造牢固耐久。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑节能设计报告书.doc
    3建筑设计/图纸文件/BECS.dwg
防滑材料相关测试报告 :
    7结构建材/ 地面防滑材料说明.docx 



 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	 8


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 是，采用完全人车分流设计，机动车道与步行、自行车道物理分隔，无交叉干扰。​

	步行道路是否有照明
	 是，步行道路设置高效 LED 照明，照度≥5lx，满足《建筑照明设计标准》GB 50034 要求，保障夜间行走安全。​

	自行车道路是否有照明
	 是，自行车道路设置配套 LED 照明，照度≥3lx，与步行道照明协同，覆盖全区域，保障夜间骑行安全。​


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 本项目为敦煌阳关镇学校实验楼，针对校园人员密集、师生出行频繁的特点，采取以下人车分流与交通照明措施：
人车分流措施：机动车出入口独立设置，机动车道环绕建筑外围，不进入核心步行区；步行系统与自行车系统独立成网，步行道连接建筑出入口、操场与绿化区，自行车停放区集中布置，避免人车交叉干扰，保障师生出行安全。
步行与自行车交通系统：步行道、自行车道均采用透水防滑路面，适配敦煌地域气候；照明系统采用高效 LED 灯具，结合太阳能光伏供电（适配敦煌高日照资源），照度满足规范要求，光感 + 时控模式自动调节，节能降耗且保障夜间照明稳定。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	人车分流专项设计文件 :
    3建筑设计/图纸文件/TERA.dwg
    3建筑设计/图纸文件/SUN.dwg
道路照明设计文件 :
    3建筑设计/图纸文件/可再生能源利用分析报告.doc
相关区域的照度检测报告 :
    10运行/ 交通照明照度说明.docx 



4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	7 

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	7 

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	 4

	合计
	18
	 18

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	100%。本项目采用大开间、少内隔墙的通用开放设计，所有功能空间均采用轻质可拆隔墙，可灵活拆分、重组，适配未来教学功能调整。​ 

	是否管线分离
	是。建筑结构与设备管线完全分离，管线集中布置于吊顶、管井、架空地板内，不穿越结构构件，便于后期维修、扩容与改造。​ 


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	 本项目为敦煌阳关镇学校实验楼，设备设施采用模块化、可调整的布置与控制方式，以适应建筑功能和空间变化：
暖通空调系统：采用风机盘管 + 新风系统，末端设备可根据空间功能变化灵活增减、调整位置，风量、温度可分区独立控制；
电气系统：采用模块化配电箱与可插拔插座，照明、动力回路可灵活调整，无需破坏装修面层；
给排水系统：采用同层排水设计，卫生器具布置可灵活调整，无需穿越楼板改造；
控制方式：采用智能楼宇控制系统，可根据空间使用需求远程调整设备运行模式，适配不同教学场景，降低改造成本，延长建筑使用寿命。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	建筑适变性提升措施的专项设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑适变性专项设计说明.docx
装修设计图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/BECS.dwg
建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑节能设计报告书.doc
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业设计说明.docx



 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	5 

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	5 

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	管材
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管线
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管件
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	≥20年

	不同使用寿命的部品组合
	☑便于分别拆换 ☑更新 ☑升级


 
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
 
实际提交材料：
	装修设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/BECS.dwg
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑节能设计报告书.doc
给排水专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/给排水管线耐久性设计说明.docx
材料决算清单 :
    7结构建材/ 安全配件材料清单.docx 
部品部件相关产品说明书 :
    7结构建材/ 部品部件相关产品说明书.docx 
部品部件相关产品检测报告 :
    7结构建材/ 部品部件相关产品检测报告.docx 
电气专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/电气管线耐久性设计说明.docx



 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	20 

	2
	□采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 按 100 年耐久性进行设计（在 50 年设计使用年限基础上提升）​

	建筑结构材料
	☑混凝土 ☐钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	 提高至规范要求的 1.2 倍，增强混凝土对钢筋的保护能力​

	是否采用高耐久性混凝土
	 是，采用 C40 高性能耐腐蚀混凝土，抗冻等级≥F200，抗渗等级≥P8​

	是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	 否（本项目为纯钢筋混凝土框架结构，无钢构件）​

	是否采用耐久木制品
	 否（本项目无木构件）​


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况： 

	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。
​结合本项目敦煌阳关镇严寒、高风沙、强紫外线、盐渍土的地域环境实际，按 100 年耐久性要求提升结构材料设计：
结构体系：采用钢筋混凝土框架结构，基础选用静压预应力管桩，以强风化及以下岩层作为持力层，适配地域地质条件；
混凝土构件：采用 C40 高性能耐腐蚀混凝土，抗冻等级≥F200、抗渗等级≥P8，同时将钢筋保护层厚度提高至规范要求的 1.2 倍，有效抵御盐渍土、风沙侵蚀与冻融循环；
配筋设计：钢筋均采用 HRB400，根据不同板跨设置板厚，充分利用板底钢筋承载能力，满足 100 年耐久性下的承载力与变形要求；
地域适配：针对敦煌冬季严寒、温差大的特征，优化混凝土抗冻融性能，避免环境因素导致结构劣化，延长结构使用寿命。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况； 

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
 
实际提交材料：
	耐久性好的建筑结构材料使用情况统计 :
    7结构建材/ 结构材料耐久性统计.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/BECS.dwg
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业设计说明.docx
项目运行使用中的维护管理记录 :
    10运行/ 预评价阶段合规说明.docx 



  

4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	3 

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	3 

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	 3

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	 100%，全部采用干挂陶瓷板与真石漆，抗冻融、抗风沙、抗紫外线老化​

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	 100%，全部采用耐候型聚氨酯防水涂料、聚合物水泥基防水涂膜与中性硅酮密封胶​

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	 100%，全部采用防滑耐磨、易清洁的 PVC 地板、釉面砖、耐擦洗乳胶漆等材料​


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	 本项目为敦煌阳关镇学校实验楼，针对地域严寒、高风沙、强紫外线的环境特征，装饰装修材料全面采用高耐久、易维护产品：
外饰面材料：选用干挂陶瓷板与真石漆，抗冻等级≥F200、抗紫外线等级≥5 级，可抵御风沙冲击与日照老化，使用寿命≥30 年；
防水和密封材料：选用耐候型防水涂料与中性硅酮密封胶，耐高低温、抗老化，适配敦煌温差大的气候，防水使用寿命≥20 年，密封使用寿命≥15 年，有效避免渗漏；
室内装饰装修材料：选用防滑 PVC 地板、耐擦洗乳胶漆等，耐磨、易清洁，适配学校人员密集使用场景，使用寿命≥15 年，降低后期维护成本。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	装修设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/BECS.dwg
装饰装修材料性能检测报告 :
    7结构建材/ 装饰装修材料性能说明.docx 
材料决算清单 :
    7结构建材/ 材料决算清单 / 安全配件材料清单.docx
    7结构建材/ 材料决算清单 / 装饰装修材料清单.docx
装饰装修材料采购文件 :
    7结构建材/ 预评价阶段合规说明.docx 



 
