敦煌市阳关镇学校实验楼项目紧急疏散管理制度

定期组织师生开展紧急疏散演练，每年不少于 2 次，提升应急处置能力。

严禁在走廊、疏散通道、楼梯间堆放任何杂物、障碍物，确保通行空间全程畅通。

应急照明与疏散指示标志定期检查维护，确保功能完好，满足紧急疏散需求。

明确应急救护责任分工，预留担架通行空间，便于紧急情况下的伤员转运。

建立紧急疏散预案，明确疏散路线、集合地点与应急联络方式，保障师生生命安全。