敦煌市阳关镇学校实验楼项目室内气流组织模拟分析报告

模拟范围：涵盖教室、实验室、厨房、卫生间、打印复印室等所有功能区域；

模拟结果：洁净区域保持相对正压，污染区域保持相对负压，气流定向流动，无污染物串通与死角；

结论：气流组织合理，可有效避免污染区域空气与污染物串通，保障室内空气质量。