敦煌市阳关镇学校实验楼项目空气污染物自评报告

一、项目概况

本项目为甘肃省敦煌市阳关镇 5 层学校实验楼，建筑面积 5601.77㎡，建筑类型为公共教育建筑，设计目标为三星级绿色建筑。项目严格控制室内空气污染物浓度，并落实禁烟管理，保障师生健康。

二、合规性与管理措施论证

1. 室内空气污染物浓度控制

本项目室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度，严格符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883 的要求：

装修材料选型：选用低 VOC、低甲醛的环保装修材料，如环保乳胶漆、E0 级板材、无胶黏剂地面材料等，从源头控制污染物释放；

通风系统设计：采用机械新风系统 + 自然通风结合的方式，保证室内空气流通，降低污染物累积；

预评估与检测：设计阶段已完成室内空气污染物浓度预评估，运营后将按规范开展空气质量检测，确保污染物浓度达标。

2. 禁烟管理与标识设置

建筑室内和建筑主出入口处全面禁止吸烟，并在醒目位置设置禁烟标志：

明确禁止吸烟区域：教室、实验室、走廊、楼梯间、卫生间等所有室内区域，以及建筑主出入口 5 米范围内；

禁烟标志设置：在各楼层出入口、电梯厅、走廊等醒目位置张贴标准禁烟标识，提醒人员遵守禁烟规定；

管理措施：建立校园禁烟管理制度，明确监督与劝阻机制，保障无烟环境，维护师生健康。

三、自评结论

本项目室内空气污染物浓度符合《室内空气质量标准》GB/T 18883 要求，且全面落实禁烟管理与标识设置，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 5.1.1 条控制项的全部要求，判定为达标。