本项目为绿色建筑预评价阶段，处于设计阶段，暂无实体检测报告；设计文件明确选用符合《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 要求的防滑材料，公共区域防滑等级不低于 Bd、Bw 级，室内外活动场所及坡道楼梯防滑等级达到 Ad、Aw 级，性能满足规范与绿色建筑评价要求。