敦煌市阳关镇学校实验楼项目装饰装修材料清单

外饰面材料：干挂陶瓷板、真石漆，抗冻融、抗风沙、抗紫外线老化，使用寿命≥30 年。

防水和密封材料：聚氨酯防水涂料、聚合物水泥基防水涂膜、中性耐候硅酮密封胶，耐候、耐低温，防水使用寿命≥20 年，密封使用寿命≥15 年。

室内装饰装修材料：防滑 PVC 地板、防滑釉面砖、耐擦洗乳胶漆、防潮石膏板、防潮矿棉板，耐磨、易维护，使用寿命≥15 年。

所有材料均符合国家现行标准，适配敦煌严寒高风沙、强紫外线地域特征。