| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10001[餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 24.63 | 2.85 | 8.63 | 满足 |
| 2 | 20001[餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 28.78 | 3.39 | 8.49 | 满足 |
| 3 | 30001[餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 21.73 | 3.29 | 6.61 | 满足 |
|  | 30006[报告厅] | 会议室 | III | 侧面 | 28.37 | 7.94 | 3.57 | 满足 |
|  | 30009[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 20.72 | 3.69 | 5.61 | 满足 |
|  | 30011[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 20.66 | 5.45 | 3.79 | 满足 |
|  | 30013[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 19.75 | 3.65 | 5.42 | 满足 |