| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 设计照度 要求(Lx) | 房间面积 (m2) | 达标面积 比例(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002[阅览室] | 阅览室 | III | 侧面 | 450 | 412.62 | 100 | 满足 |
|  | 1003[阅览室] | 阅览室 | III | 侧面 | 450 | 108.08 | 100 | 满足 |
|  | 1008[目录室] | 目录室 | IV | 侧面 | 300 | 25.07 | 100 | 满足 |
|  | 1009[目录室] | 目录室 | IV | 侧面 | 300 | 24.46 | 100 | 满足 |
|  | 1010[目录室] | 目录室 | IV | 侧面 | 300 | 23.42 | 100 | 满足 |
|  | 1012[目录室] | 目录室 | IV | 侧面 | 300 | 22.43 | 100 | 满足 |
|  | 1014[目录室] | 目录室 | IV | 侧面 | 300 | 21.75 | 100 | 满足 |
|  | 1016[目录室] | 目录室 | IV | 侧面 | 300 | 14.86 | 100 | 满足 |
| 2 | 2001[阅览室] | 阅览室 | III | 侧面 | 450 | 347.09 | 100 | 满足 |
|  | 2002[阅览室] | 阅览室 | III | 侧面 | 450 | 261.22 | 100 | 满足 |
| 3 | 3002[阅览室] | 阅览室 | III | 侧面 | 450 | 423.38 | 100 | 满足 |
|  | 3004[阅览室] | 阅览室 | III | 侧面 | 450 | 107.40 | 100 | 满足 |
| 4 | 4002[阅览室] | 阅览室 | III | 侧面 | 450 | 238.39 | 100 | 满足 |
| 5 | 5004[阅览室] | 阅览室 | III | 侧面 | 450 | 257.09 | 100 | 满足 |