绿色建筑项目投资增量成本情况表

1.项目概况

项目名称：芝行温泉——零碳富氧温泉体验中心设计 平方米

项目星级：三星级

建筑面积：6610 平方米

用地面积：25810 平方米

业主单位：

设计单位：

咨询单位：

2.投资增量计算

| 相关条文 | 增量项目 | 单价 | 单位 | 应用量 | 增量（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.2 | 落地景观外窗升级为双层夹胶安全玻璃 | 80.0 | 平方米 | 300.0 | 2.4 |
| 4.2.2 | 主次出入口增设钢结构防砸防雨玻璃挑篷 | 800.0 | ㎡ | 30.0 | 2.4 |
| 4.2.2 | 建筑外墙周边设置1.5m宽密植灌木防 | 40.0 | ㎡ | 200.0 | 0.8 |
| 5.2.1 | 室内定制木作及涂料全系升级为ENF级 | 60.0 | ㎡ | 1300.0 | 7.8 |
| 5.2.1 | 集中新风机组增设F9级高效微粒过滤段 | 12000.0 | 台 | 4.0 | 4.8 |
| 5.2.1 | 增设全场高精度PM2.5/PM10空 | 18000.0 | 套 | 1.0 | 1.8 |
| 7.2.4 | 外墙保温层升级 | 20.0 | ㎡ | 1500.0 | 3.0 |
| 7.2.4 | 屋面保温层升级 | 25.0 | ㎡ | 1000.0 | 2.5 |
| 7.2.4 | 外窗热工性能升级 | 180.0 | ㎡ | 500.0 | 9.0 |
| 7.2.10 | 淋浴区花洒全部升级为带1级水效标识的 | 150.0 | 套 | 50.0 | 0.75 |
| 7.2.10 | 公共卫生间大便器升级为带1级水效标识 | 300.0 | 套 | 30.0 | 0.9 |
| 7.2.10 | 男卫小便器升级为带1级水效标识的微波 | 200.0 | 套 | 10.0 | 0.2 |
| 7.2.10 | 洗手台水嘴全部升级为带1级水效标识的 | 100.0 | 套 | 40.0 | 0.4 |
| 7.2.18 | 室内高湿区地面及墙面升级为三星级绿色 | 35.0 | ㎡ | 1800.0 | 6.3 |
| 7.2.18 | 全场防水工程选用取得绿色认证的低挥发 | 15.0 | ㎡ | 2500.0 | 3.75 |
| 7.2.18 | 给排水及温泉热水输送管道升级为带绿色 | 20.0 | 米 | 1500.0 | 3.0 |
| 7.2.18 | 室内吊顶升级为具有绿色认证的防潮防霉 | 18.0 | ㎡ | 1200.0 | 2.16 |
| 9.2.7 | 主体结构受力钢筋全面升级为高强钢筋（ | 200.0 | 吨 | 150.0 | 3.0 |
| 9.2.7 | 基础及主体采用大比例掺合料（粉煤灰/ | 15.0 | m³ | 1000.0 | 1.5 |
| 总计： |  |  |  |  | 56.46 |
| 单位建筑面积增量成本：85.4元/平方米 |  |  |  |  |  |