| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001[中餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 10.91 | 5.44 | 2.01 | 满足 |
|  | 1001[候诊、挂号大厅] | 综合大厅 | IV | 侧面 | 11.62 | 4.70 | 2.47 | 满足 |
|  | 1001[多功能厅] | 会议厅 | III | 侧面 | 2.76 | 1.05 | 2.63 | 满足 |
|  | 1001[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 9.21 | 7.34 | 1.25 | 满足 |
|  | 1002[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 19.47 | 10.71 | 1.82 | 满足 |
|  | 1002[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 10.86 | 7.08 | 1.53 | 满足 |
|  | 1003[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 15.50 | 6.10 | 2.54 | 满足 |
|  | 1004[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 8.80 | 6.88 | 1.28 | 满足 |
|  | 1005[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 21.77 | 14.36 | 1.52 | 满足 |
|  | 1005[多媒体区] | 会议室 | III | 侧面 | 6.96 | 3.87 | 1.80 | 满足 |
|  | 1006[多媒体区] | 会议室 | III | 侧面 | 8.18 | 4.38 | 1.87 | 满足 |
|  | 1007[健身房] | 健身房 | IV | 侧面 | 10.42 | 5.76 | 1.81 | 满足 |
| 3 | 3001[多功能厅] | 会议厅 | III | 侧面 | 2.05 | 0.75 | 2.73 | 满足 |
|  | 3002[多功能厅] | 会议厅 | III | 侧面 | 5.89 | 1.15 | 5.12 | 满足 |
| 4 | 4001[多功能厅] | 会议厅 | III | 侧面 | 18.93 | 9.39 | 2.02 | 满足 |
|  | 4001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 9.16 | 3.58 | 2.56 | 满足 |
|  | 4003[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 9.16 | 3.64 | 2.52 | 满足 |
|  | 4004[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 8.94 | 3.57 | 2.50 | 满足 |
|  | 4005[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 8.96 | 3.54 | 2.53 | 满足 |
|  | 4007[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 8.99 | 3.57 | 2.52 | 满足 |
| 5 | 50011[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 9.22 | 3.59 | 2.57 | 满足 |
|  | 5001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 7.35 | 2.90 | 2.53 | 满足 |
|  | 5001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 8.28 | 3.54 | 2.34 | 满足 |
|  | 5001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 8.07 | 3.42 | 2.36 | 满足 |
|  | 5002[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 9.34 | 3.87 | 2.41 | 满足 |
|  | 5002[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 8.83 | 3.51 | 2.51 | 满足 |
|  | 5002[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 7.77 | 3.12 | 2.49 | 满足 |
|  | 5002[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 8.90 | 3.48 | 2.56 | 满足 |
|  | 5003[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 8.21 | 3.46 | 2.37 | 满足 |
|  | 5004[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 8.17 | 3.39 | 2.41 | 满足 |
|  | 5004[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 8.18 | 3.54 | 2.31 | 满足 |
|  | 6001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 7.77 | 2.84 | 2.74 | 满足 |
|  | 6001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 7.49 | 2.70 | 2.77 | 满足 |
|  | 6001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 8.22 | 3.11 | 2.65 | 满足 |
|  | 6001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 7.07 | 2.51 | 2.82 | 满足 |
|  | 6002[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 8.55 | 3.26 | 2.63 | 满足 |
|  | 6003[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.44 | 1.90 | 2.87 | 满足 |
|  | 6005[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 6.29 | 2.35 | 2.67 | 满足 |
|  | 6011[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 8.49 | 2.90 | 2.93 | 满足 |
|  | 6012[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 8.19 | 2.83 | 2.89 | 满足 |
| 6 | 6001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 8.27 | 1.76 | 4.71 | 满足 |
|  | 6001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 8.83 | 3.54 | 2.50 | 满足 |
|  | 6001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 9.17 | 3.76 | 2.44 | 满足 |
|  | 6001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 6.43 | 2.79 | 2.31 | 满足 |
|  | 6001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 7.85 | 2.99 | 2.63 | 满足 |
|  | 6001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 8.51 | 3.29 | 2.58 | 满足 |
|  | 6001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 7.78 | 2.80 | 2.78 | 满足 |
|  | 6002[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 8.04 | 3.26 | 2.46 | 满足 |
|  | 6002[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 8.66 | 3.37 | 2.57 | 满足 |
|  | 6003[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 8.92 | 3.49 | 2.55 | 满足 |
|  | 6003[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.74 | 2.09 | 2.74 | 满足 |
|  | 6005[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.21 | 2.23 | 2.34 | 满足 |
|  | 6009[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 8.78 | 3.43 | 2.56 | 满足 |
|  | 6011[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 6.44 | 2.75 | 2.35 | 满足 |
|  | 6012[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 8.42 | 3.11 | 2.71 | 满足 |
|  | 6013[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 8.83 | 3.52 | 2.51 | 满足 |
|  | 6014[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 9.30 | 3.74 | 2.49 | 满足 |
| 7 | 7001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 7.17 | 3.08 | 2.32 | 满足 |
|  | 7001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 7.06 | 2.90 | 2.43 | 满足 |
|  | 7001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.63 | 2.26 | 2.49 | 满足 |
|  | 7001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 9.10 | 3.48 | 2.62 | 满足 |
|  | 7002[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 9.08 | 3.48 | 2.61 | 满足 |
|  | 7002[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 7.07 | 2.72 | 2.60 | 满足 |
|  | 7002[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 8.69 | 3.35 | 2.59 | 满足 |
|  | 7003[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 7.50 | 3.38 | 2.22 | 满足 |
|  | 7003[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 8.66 | 3.42 | 2.53 | 满足 |
|  | 7004[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 9.11 | 3.50 | 2.61 | 满足 |
|  | 7004[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 8.42 | 3.38 | 2.49 | 满足 |
|  | 7006[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 8.88 | 3.54 | 2.50 | 满足 |
|  | 7014[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 7.98 | 3.55 | 2.25 | 满足 |
|  | 7015[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 9.17 | 3.74 | 2.45 | 满足 |
| 8 | 8002[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 7.43 | 3.24 | 2.29 | 满足 |
|  | 8002[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 7.77 | 3.28 | 2.37 | 满足 |
|  | 8003[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 7.74 | 3.28 | 2.36 | 满足 |
|  | 8003[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 7.25 | 3.23 | 2.25 | 满足 |
|  | 8004[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 7.49 | 3.37 | 2.22 | 满足 |
|  | 8004[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 7.50 | 3.20 | 2.34 | 满足 |
|  | 8005[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 7.40 | 3.28 | 2.26 | 满足 |
|  | 8010[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 8.23 | 3.59 | 2.30 | 满足 |