| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | 房间面积 (m2) | 达标面积 (m2) | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001[中餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 2.20 | 165.71 | 165.71 | 100 |
|  | 1001[候诊、挂号大厅] | 综合大厅 | IV | 侧面 | 2.20 | 222.61 | 222.61 | 100 |
|  | 1001[多功能厅] | 会议厅 | III | 侧面 | 3.30 | 60.21 | 0.00 | 0 |
|  | 1001[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 3.30 | 17.82 | 17.82 | 100 |
|  | 1002[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 2.20 | 143.02 | 143.02 | 100 |
|  | 1002[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 2.20 | 136.51 | 136.51 | 100 |
|  | 1003[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 2.20 | 132.03 | 132.03 | 100 |
|  | 1004[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 3.30 | 19.19 | 19.19 | 100 |
|  | 1005[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 2.20 | 19.35 | 19.35 | 100 |
|  | 1005[多媒体区] | 会议室 | III | 侧面 | 3.30 | 85.70 | 85.70 | 100 |
|  | 1006[多媒体区] | 会议室 | III | 侧面 | 3.30 | 80.52 | 80.52 | 100 |
|  | 1007[健身房] | 健身房 | IV | 侧面 | 2.20 | 78.64 | 78.64 | 100 |
| 3 | 3001[多功能厅] | 会议厅 | III | 侧面 | 3.30 | 131.29 | 0.00 | 0 |
|  | 3002[多功能厅] | 会议厅 | III | 侧面 | 3.30 | 130.48 | 25.72 | 20 |
| 4 | 4001[多功能厅] | 会议厅 | III | 侧面 | 3.30 | 130.66 | 130.66 | 100 |
|  | 4001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.53 | 20.53 | 100 |
|  | 4003[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.53 | 20.53 | 100 |
|  | 4004[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 19.61 | 19.61 | 100 |
|  | 4005[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 19.61 | 19.61 | 100 |
|  | 4007[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 19.95 | 19.95 | 100 |
| 5 | 50011[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 18.96 | 18.96 | 100 |
|  | 5001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 19.89 | 19.89 | 100 |
|  | 5001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 19.61 | 19.61 | 100 |
|  | 5001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 19.95 | 19.95 | 100 |
|  | 5002[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.29 | 21.29 | 100 |
|  | 5002[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.60 | 20.60 | 100 |
|  | 5002[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 19.94 | 19.94 | 100 |
|  | 5002[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 18.89 | 18.89 | 100 |
|  | 5003[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.53 | 20.53 | 100 |
|  | 5004[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 19.61 | 19.61 | 100 |
|  | 5004[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.54 | 20.54 | 100 |
|  | 6001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 18.97 | 18.97 | 100 |
|  | 6001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 18.53 | 18.53 | 100 |
|  | 6001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.81 | 20.81 | 100 |
|  | 6001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.84 | 20.84 | 100 |
|  | 6002[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 19.41 | 19.41 | 100 |
|  | 6003[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 19.38 | 16.28 | 84 |
|  | 6005[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 19.43 | 19.43 | 100 |
|  | 6011[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 23.28 | 23.28 | 100 |
|  | 6012[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.30 | 21.30 | 100 |
| 6 | 6001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.32 | 14.82 | 70 |
|  | 6001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 19.89 | 19.89 | 100 |
|  | 6001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.31 | 21.31 | 100 |
|  | 6001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 18.97 | 18.97 | 100 |
|  | 6001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 18.53 | 18.53 | 100 |
|  | 6001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.81 | 20.81 | 100 |
|  | 6001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.84 | 20.84 | 100 |
|  | 6002[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 19.94 | 19.94 | 100 |
|  | 6002[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 19.41 | 19.41 | 100 |
|  | 6003[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 18.88 | 18.88 | 100 |
|  | 6003[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 19.38 | 18.34 | 95 |
|  | 6005[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 19.43 | 19.43 | 100 |
|  | 6009[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 18.91 | 18.91 | 100 |
|  | 6011[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 23.28 | 23.28 | 100 |
|  | 6012[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.30 | 21.30 | 100 |
|  | 6013[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.55 | 20.55 | 100 |
|  | 6014[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.52 | 20.52 | 100 |
| 7 | 7001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 18.53 | 18.53 | 100 |
|  | 7001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.84 | 20.84 | 100 |
|  | 7001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 19.47 | 19.47 | 100 |
|  | 7001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.30 | 21.30 | 100 |
|  | 7002[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 19.94 | 19.94 | 100 |
|  | 7002[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 19.91 | 19.91 | 100 |
|  | 7002[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.81 | 20.81 | 100 |
|  | 7003[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 19.89 | 19.89 | 100 |
|  | 7003[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 19.41 | 19.41 | 100 |
|  | 7004[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 18.91 | 18.91 | 100 |
|  | 7004[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 18.86 | 18.86 | 100 |
|  | 7006[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.55 | 20.55 | 100 |
|  | 7014[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.31 | 21.31 | 100 |
|  | 7015[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.28 | 21.28 | 100 |
| 8 | 8002[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 19.94 | 19.94 | 100 |
|  | 8002[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.30 | 21.30 | 100 |
|  | 8003[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 18.95 | 18.95 | 100 |
|  | 8003[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.81 | 20.81 | 100 |
|  | 8004[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.59 | 20.59 | 100 |
|  | 8004[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 19.41 | 19.41 | 100 |
|  | 8005[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 18.86 | 18.86 | 100 |
|  | 8010[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.28 | 21.28 | 100 |